## Preus
Annex núm. 06 E | Sobre C
Grup de subministrament, instal·lació i manteniment de llumeneres de tecnologia LED i altres elements relacionats amb l’enllumenat públic.
El/la senyor/a (indiqueu el nom) : | Josep Maria Pi i Boquet
De l'empresa (indiqueu nom de l'empresa): | Electricitat Boquet S.L.
Com (senyaleu les vostres facultats de representació: | Administrador
Lot (Indiqueu el lot per al qual feu la oferta): | Lot 47
Declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a del'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2022.07) que l'empresa que representa, fa la següent proposta:
PROPOSTA ECONÒMICA
EQUIPS
Ambiental Jardí | Preu unitari (Sense IVA)
Equip ambiental Jardí bàsica Tipus SIMAJB30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 278
Equip ambiental Jardí bàsica Tipus SIMAJB50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 280
Equip ambiental Jardí bàsica Tipus SIMAJB70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 285
Equip ambiental Jardí prèmium Tipus SIMAJP30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 333.6
Equip ambiental Jardí prèmium Tipus SIMAJP50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 336
Equip ambiental Jardí prèmium Tipus SIMAJP70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 342
Ambiental Època | Preu unitari (Sense IVA)
Equip ambiental Època bàsica Tipus SIMAEB30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 289
Equip ambiental Època bàsica Tipus SIMAEB50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 295
Equip ambiental Època bàsica Tipus SIMAEB70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 295
Equip ambiental Època prèmium Tipus SIMAEP30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 346.8
Equip ambiental Època prèmium Tipus SIMAEP50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 354
Equip ambiental Època prèmium Tipus SIMAEP70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 354
Ambiental Urbana | Preu unitari (Sense IVA)
Equip ambiental Urbana bàsica Tipus SIMAUB30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 282
Equip ambiental Urbana bàsica Tipus SIMAUB50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 286
Equip ambiental Urbana bàsica Tipus SIMAUB70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 286
Equip ambiental Urbana prèmium Tipus SIMAUP30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 338.4
Equip ambiental Urbana prèmium Tipus SIMAUP50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 343.2
Equip ambiental Urbana prèmium Tipus SIMAUP70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 343.2
Funcional Vial | Preu unitari (Sense IVA)
Equip Funcional Vial bàsica Tipus SIMFVB30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 220
Equip Funcional Vial bàsica Tipus SIMFVB50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 225
Equip Funcional Vial bàsica Tipus SIMFVB70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 248
Equip Funcional Vial bàsica Tipus SIMFVB100W. Llumeneres amb potències de 91W a 120W | 255
Equip Funcional Vial bàsica Tipus SIMFVB150W. Llumeneres amb potències de 121W a 160W | 275
Equip Funcional Vial prèmium Tipus SIMFVP30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 264
Equip Funcional Vial prèmium Tipus SIMFVP50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 270
Equip Funcional Vial prèmium Tipus SIMFVP70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 297.6
Equip Funcional Vial prèmium Tipus SIMFVP100W. Llumeneres amb potències de 91W a 120W | 306
Equip Funcional Vial prèmium Tipus SIMFVP150W. Llumeneres amb potències de 121W a 160W | 330
Columna d’acer galvanitzat troncocònica o de doble secció | Preu unitari (Sense IVA)
Columnes troncocòniques bàsiques SIMTB4m de 4 metres d’alçada | 310
Columnes troncocòniques bàsiques SIMTB6m de 6 metres d’alçada | 390
Columnes troncocòniques bàsiques SIMTB9m de 9 metres d’alçada | 400
Columnes troncocòniques prèmium SIMTP4m de 4 metres d’alçada | 372
Columnes troncocòniques prèmium SIMTP6m de 6 metres d’alçada | 468
Columnes troncocòniques prèmium SIMTP9m de 9 metres d’alçada | 480
Columna d’acer galvanitzat cilíndrica | Preu unitari (Sense IVA)
Columnes cilíndriques bàsiques SIMCB4m de 4 metres d’alçada | 325
Columnes cilíndriques bàsiques SIMCB6m de 6 metres d’alçada | 440
Columnes cilíndriques bàsiques SIMCB8m de 8 metres d’alçada | 465
Columnes cilíndriques prèmium SIMCP4m de 4 metres d’alçada | 390
Columnes cilíndriques prèmium SIMCP6m de 6 metres d’alçada | 528
Columnes cilíndriques prèmium SIMCP8m de 8 metres d’alçada | 558
Bàculs d’acer galvanitzat | Preu unitari (Sense IVA)
Bàculs basics SIMBB7m de 7 metres d’alçada | 395
Bàculs basics SIMBB9m de 9 metres d’alçada | 485
Bàculs prèmium SIMBP7m de 7 metres d’alçada | 474
Bàculs prèmium SIMBP9m de 9 metres d’alçada | 582
Columna de fundació de ferro dúctil clàssica | Preu unitari (Sense IVA)
Columnes clàssiques bàsiques SIMFB3m 3,5 metres d’alçada | 330
Columnes clàssiques prèmium SIMFP3m 3,5 metres d’alçada | 396
Quadre de comandament monofàsic | Preu unitari (Sense IVA)
Quadre de comandament bàsic monofàsic SIMQBM | 1940
Quadre de comandament avançat monofàsic SIMQAM | 2705
Quadre de comandament trifàsic | Preu unitari (Sense IVA)
Quadre de comandament bàsic trifàsic SIMQBT | 2475
Quadre de comandament avançat trifàsic SIMQAT | 3070
Retrofit per Ambiental època | Preu unitari (Sense IVA)
Llumeneres amb potències de 30W SIMRAE30W | 240
Llumeneres amb potències de 50W SIMRAE50W | 240
Llumeneres amb potències de 70W SIMRAE70W | 240
Equips de telegestió | Preu unitari (Sense IVA)
Software per a la telegestió de l’enllumenat públic SIMSTG | 185
Hardware per a la telegestió de les llumeneres SIMHTG | 695
Hardware per a la sensorització de la llumenera SIMCP | 89
Projectors LED | Preu unitari (Sense IVA)
Projectors Tipus SIMP50W amb potències de 50W (entre 10 i 60 W) | 235
Projectors Tipus SIMP70W amb potències de 70W (entre 61 i 120 W) | 245
Projectors Tipus SIMP150W amb potències de 150W (entre 121 i 200 W) | 285
Projectors Tipus SIMP300W amb potències de 300W (entre 201 i 400 W) | 395
Projectors Tipus SIMP500W amb potències de 500W (entre 401 i 700 W) | 570
Punt fotovoltaic | Preu unitari (Sense IVA)
Punt fotovoltaic Tipus SIMPLF30W amb potència de 30W (entre 20 i 40 W) | 906

## Preus Complementaris
Annex núm. 06 E | [6 empty] | Sobre C
PREUS COMPLEMENTARIS
Grup de subministrament, instal·lació i manteniment de llumeneres de tecnologia LED i altres elements relacionats amb l’enllumenat públic.
Si l’empresa ho considera oportú, podrà (de forma voluntària, no obligatòria i no valorable per a l’adjudicació, però amb caràcter contractual) aportar preus complementaris d’altres accessoris, complements i serveis que consideri interessant que formin part de l’oferta presentada, sempre que aquests estiguin directament vinculats a l’objecte del contracte.
A títol orientatiu es mencionen alguns accessoris que les empreses licitadores poden tenir en compte en el moment de confeccionar la llista dels vint preus complementaris a l’oferta de cada prestació: Braços (a paret i columna), Rellotges astronòmics, Sistema de control de presència, Cablejat, Vehicles especials, Làmpades, Projectors RGB, Altres punt de llum LED (residencials), Etc...
Equip | [6 empty] | Modalitat de compra
EQUIPS I ACCESSORIS ESPECÍFICS | [6 empty] | Preu unitari (Sense IVA)
Execució de posada a terra en punt de llum. Inclou la pica, brides, cables, excavació i rebliment i connexions. No inclou camió grua per l'aixecament de la columna en cas necessari. | Execució de posada a terra en punt de llum. Inclou la pica, brides, cables, excavació i rebliment i connexions. No inclou camió grua per l'aixecament de la columna en cas necessari. | Execució de posada a terra en punt de llum. Inclou la pica, brides, cables, excavació i rebliment i connexions. No inclou camió grua per l'aixecament de la columna en cas necessari. | Execució de posada a terra en punt de llum. Inclou la pica, brides, cables, excavació i rebliment i connexions. No inclou camió grua per l'aixecament de la columna en cas necessari. | Execució de posada a terra en punt de llum. Inclou la pica, brides, cables, excavació i rebliment i connexions. No inclou camió grua per l'aixecament de la columna en cas necessari. | Execució de posada a terra en punt de llum. Inclou la pica, brides, cables, excavació i rebliment i connexions. No inclou camió grua per l'aixecament de la columna en cas necessari. | Execució de posada a terra en punt de llum. Inclou la pica, brides, cables, excavació i rebliment i connexions. No inclou camió grua per l'aixecament de la columna en cas necessari. | 160 | 160
Instal·lació de barilla roscada M16-M22 d'acoratge en fonamentació de columna existent mitjançant pasta quimica especial. | Instal·lació de barilla roscada M16-M22 d'acoratge en fonamentació de columna existent mitjançant pasta quimica especial. | Instal·lació de barilla roscada M16-M22 d'acoratge en fonamentació de columna existent mitjançant pasta quimica especial. | Instal·lació de barilla roscada M16-M22 d'acoratge en fonamentació de columna existent mitjançant pasta quimica especial. | Instal·lació de barilla roscada M16-M22 d'acoratge en fonamentació de columna existent mitjançant pasta quimica especial. | Instal·lació de barilla roscada M16-M22 d'acoratge en fonamentació de columna existent mitjançant pasta quimica especial. | Instal·lació de barilla roscada M16-M22 d'acoratge en fonamentació de columna existent mitjançant pasta quimica especial. | 185 | 185
Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 6 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 6 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 6 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 6 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 6 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 6 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 6 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | 485 | 485
Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 10 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 10 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 10 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 10 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 10 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 10 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | Execució de nou basament de formigo per columna de fins a 10 metres, excavació o demolició de basament existent, formigonat , conexió i allargament de tubs coarrugats existents, connexio a presa de terra existent. Inclou pavimentació. Totalment acabat. | 560 | 560
Pal de fusta fins a 10m. Inclou ancoratge a terra, i suministrament de pal i fins a 2 tensors en cas necessari | Pal de fusta fins a 10m. Inclou ancoratge a terra, i suministrament de pal i fins a 2 tensors en cas necessari | Pal de fusta fins a 10m. Inclou ancoratge a terra, i suministrament de pal i fins a 2 tensors en cas necessari | Pal de fusta fins a 10m. Inclou ancoratge a terra, i suministrament de pal i fins a 2 tensors en cas necessari | Pal de fusta fins a 10m. Inclou ancoratge a terra, i suministrament de pal i fins a 2 tensors en cas necessari | Pal de fusta fins a 10m. Inclou ancoratge a terra, i suministrament de pal i fins a 2 tensors en cas necessari | Pal de fusta fins a 10m. Inclou ancoratge a terra, i suministrament de pal i fins a 2 tensors en cas necessari | 420 | 420
Allargament de mangueres: Inclou fina a 3m de cable i 2 entroncaments de manguera trifàsica en tub termoretractil a linia soterrada fins a seccions de 10mm2. | Allargament de mangueres: Inclou fina a 3m de cable i 2 entroncaments de manguera trifàsica en tub termoretractil a linia soterrada fins a seccions de 10mm2. | Allargament de mangueres: Inclou fina a 3m de cable i 2 entroncaments de manguera trifàsica en tub termoretractil a linia soterrada fins a seccions de 10mm2. | Allargament de mangueres: Inclou fina a 3m de cable i 2 entroncaments de manguera trifàsica en tub termoretractil a linia soterrada fins a seccions de 10mm2. | Allargament de mangueres: Inclou fina a 3m de cable i 2 entroncaments de manguera trifàsica en tub termoretractil a linia soterrada fins a seccions de 10mm2. | Allargament de mangueres: Inclou fina a 3m de cable i 2 entroncaments de manguera trifàsica en tub termoretractil a linia soterrada fins a seccions de 10mm2. | Allargament de mangueres: Inclou fina a 3m de cable i 2 entroncaments de manguera trifàsica en tub termoretractil a linia soterrada fins a seccions de 10mm2. | 110 | 110
Braç mural o braç simple fabricat en tub d'acer galvanitzat per col·locació a façana o columna, per instal·lació de llumenera vial/ambiental diamtre 60mm longitud fins a 1.000 mm.Inclou tac químic en cas necessari | Braç mural o braç simple fabricat en tub d'acer galvanitzat per col·locació a façana o columna, per instal·lació de llumenera vial/ambiental diamtre 60mm longitud fins a 1.000 mm.Inclou tac químic en cas necessari | Braç mural o braç simple fabricat en tub d'acer galvanitzat per col·locació a façana o columna, per instal·lació de llumenera vial/ambiental diamtre 60mm longitud fins a 1.000 mm.Inclou tac químic en cas necessari | Braç mural o braç simple fabricat en tub d'acer galvanitzat per col·locació a façana o columna, per instal·lació de llumenera vial/ambiental diamtre 60mm longitud fins a 1.000 mm.Inclou tac químic en cas necessari | Braç mural o braç simple fabricat en tub d'acer galvanitzat per col·locació a façana o columna, per instal·lació de llumenera vial/ambiental diamtre 60mm longitud fins a 1.000 mm.Inclou tac químic en cas necessari | Braç mural o braç simple fabricat en tub d'acer galvanitzat per col·locació a façana o columna, per instal·lació de llumenera vial/ambiental diamtre 60mm longitud fins a 1.000 mm.Inclou tac químic en cas necessari | Braç mural o braç simple fabricat en tub d'acer galvanitzat per col·locació a façana o columna, per instal·lació de llumenera vial/ambiental diamtre 60mm longitud fins a 1.000 mm.Inclou tac químic en cas necessari | 185 | 185
Braç doble fabricat en tub d'acer galvanitzat per a col·locació a columna, per instal·lació de llumeneres vial/ambiental, obertura entre braços de 180º, diamtre 60mm i longitud de fins a 1.000 mm a cada costat. Inclou tac químic en cas necessari | Braç doble fabricat en tub d'acer galvanitzat per a col·locació a columna, per instal·lació de llumeneres vial/ambiental, obertura entre braços de 180º, diamtre 60mm i longitud de fins a 1.000 mm a cada costat. Inclou tac químic en cas necessari | Braç doble fabricat en tub d'acer galvanitzat per a col·locació a columna, per instal·lació de llumeneres vial/ambiental, obertura entre braços de 180º, diamtre 60mm i longitud de fins a 1.000 mm a cada costat. Inclou tac químic en cas necessari | Braç doble fabricat en tub d'acer galvanitzat per a col·locació a columna, per instal·lació de llumeneres vial/ambiental, obertura entre braços de 180º, diamtre 60mm i longitud de fins a 1.000 mm a cada costat. Inclou tac químic en cas necessari | Braç doble fabricat en tub d'acer galvanitzat per a col·locació a columna, per instal·lació de llumeneres vial/ambiental, obertura entre braços de 180º, diamtre 60mm i longitud de fins a 1.000 mm a cada costat. Inclou tac químic en cas necessari | Braç doble fabricat en tub d'acer galvanitzat per a col·locació a columna, per instal·lació de llumeneres vial/ambiental, obertura entre braços de 180º, diamtre 60mm i longitud de fins a 1.000 mm a cada costat. Inclou tac químic en cas necessari | Braç doble fabricat en tub d'acer galvanitzat per a col·locació a columna, per instal·lació de llumeneres vial/ambiental, obertura entre braços de 180º, diamtre 60mm i longitud de fins a 1.000 mm a cada costat. Inclou tac químic en cas necessari | 187 | 187
Braç a façana tipus Villa fabricat en fundició d'alumini de 700mm de longitud, imprimat i pintat en color negre. Inclou tac químic en cas necessari | Braç a façana tipus Villa fabricat en fundició d'alumini de 700mm de longitud, imprimat i pintat en color negre. Inclou tac químic en cas necessari | Braç a façana tipus Villa fabricat en fundició d'alumini de 700mm de longitud, imprimat i pintat en color negre. Inclou tac químic en cas necessari | Braç a façana tipus Villa fabricat en fundició d'alumini de 700mm de longitud, imprimat i pintat en color negre. Inclou tac químic en cas necessari | Braç a façana tipus Villa fabricat en fundició d'alumini de 700mm de longitud, imprimat i pintat en color negre. Inclou tac químic en cas necessari | Braç a façana tipus Villa fabricat en fundició d'alumini de 700mm de longitud, imprimat i pintat en color negre. Inclou tac químic en cas necessari | Braç a façana tipus Villa fabricat en fundició d'alumini de 700mm de longitud, imprimat i pintat en color negre. Inclou tac químic en cas necessari | 195 | 195
Adaptador cilíndric fabricat en alumini de diàmetre interior 38mm i diàmetre exterior 60 mm de diámetro, per col·locació a braços de façana existents de diàmetre 38mm o inferior, per poder fixar de forma correcte llumeneres noves. | Adaptador cilíndric fabricat en alumini de diàmetre interior 38mm i diàmetre exterior 60 mm de diámetro, per col·locació a braços de façana existents de diàmetre 38mm o inferior, per poder fixar de forma correcte llumeneres noves. | Adaptador cilíndric fabricat en alumini de diàmetre interior 38mm i diàmetre exterior 60 mm de diámetro, per col·locació a braços de façana existents de diàmetre 38mm o inferior, per poder fixar de forma correcte llumeneres noves. | Adaptador cilíndric fabricat en alumini de diàmetre interior 38mm i diàmetre exterior 60 mm de diámetro, per col·locació a braços de façana existents de diàmetre 38mm o inferior, per poder fixar de forma correcte llumeneres noves. | Adaptador cilíndric fabricat en alumini de diàmetre interior 38mm i diàmetre exterior 60 mm de diámetro, per col·locació a braços de façana existents de diàmetre 38mm o inferior, per poder fixar de forma correcte llumeneres noves. | Adaptador cilíndric fabricat en alumini de diàmetre interior 38mm i diàmetre exterior 60 mm de diámetro, per col·locació a braços de façana existents de diàmetre 38mm o inferior, per poder fixar de forma correcte llumeneres noves. | Adaptador cilíndric fabricat en alumini de diàmetre interior 38mm i diàmetre exterior 60 mm de diámetro, per col·locació a braços de façana existents de diàmetre 38mm o inferior, per poder fixar de forma correcte llumeneres noves. | 24 | 24
Magnetotèrmic fins a 25A 4P, 6kA | Magnetotèrmic fins a 25A 4P, 6kA | Magnetotèrmic fins a 25A 4P, 6kA | Magnetotèrmic fins a 25A 4P, 6kA | Magnetotèrmic fins a 25A 4P, 6kA | Magnetotèrmic fins a 25A 4P, 6kA | Magnetotèrmic fins a 25A 4P, 6kA | 178 | 178
Contactor de fins a 25A 4P | Contactor de fins a 25A 4P | Contactor de fins a 25A 4P | Contactor de fins a 25A 4P | Contactor de fins a 25A 4P | Contactor de fins a 25A 4P | Contactor de fins a 25A 4P | 157 | 157
Diferencial per a línia enllumenat fins a 40A i 300mA 4P AC | Diferencial per a línia enllumenat fins a 40A i 300mA 4P AC | Diferencial per a línia enllumenat fins a 40A i 300mA 4P AC | Diferencial per a línia enllumenat fins a 40A i 300mA 4P AC | Diferencial per a línia enllumenat fins a 40A i 300mA 4P AC | Diferencial per a línia enllumenat fins a 40A i 300mA 4P AC | Diferencial per a línia enllumenat fins a 40A i 300mA 4P AC | 228 | 228
Proteccio diferencial del quadre elèctric a rearmable 1 sortida amb toroidal | Proteccio diferencial del quadre elèctric a rearmable 1 sortida amb toroidal | Proteccio diferencial del quadre elèctric a rearmable 1 sortida amb toroidal | Proteccio diferencial del quadre elèctric a rearmable 1 sortida amb toroidal | Proteccio diferencial del quadre elèctric a rearmable 1 sortida amb toroidal | Proteccio diferencial del quadre elèctric a rearmable 1 sortida amb toroidal | Proteccio diferencial del quadre elèctric a rearmable 1 sortida amb toroidal | 440 | 440
Proteccions diferencials del quadre elèctric a rearmables fins a 4 sortides amb toroidal | Proteccions diferencials del quadre elèctric a rearmables fins a 4 sortides amb toroidal | Proteccions diferencials del quadre elèctric a rearmables fins a 4 sortides amb toroidal | Proteccions diferencials del quadre elèctric a rearmables fins a 4 sortides amb toroidal | Proteccions diferencials del quadre elèctric a rearmables fins a 4 sortides amb toroidal | Proteccions diferencials del quadre elèctric a rearmables fins a 4 sortides amb toroidal | Proteccions diferencials del quadre elèctric a rearmables fins a 4 sortides amb toroidal | 760 | 760
Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la distribuidora | Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la distribuidora | Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la distribuidora | Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la distribuidora | Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la distribuidora | Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la distribuidora | Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la distribuidora | 435 | 435
Protector DPS descarregador de corrent de rayo, TIPO 1 / CLASE I | Protector DPS descarregador de corrent de rayo, TIPO 1 / CLASE I | Protector DPS descarregador de corrent de rayo, TIPO 1 / CLASE I | Protector DPS descarregador de corrent de rayo, TIPO 1 / CLASE I | Protector DPS descarregador de corrent de rayo, TIPO 1 / CLASE I | Protector DPS descarregador de corrent de rayo, TIPO 1 / CLASE I | Protector DPS descarregador de corrent de rayo, TIPO 1 / CLASE I | 930.9 | 930.9
Bancada d'acer galvanitzat d'altura 300mm d'acer inoxidable de 300mm tant monofasic com trifàsic | Bancada d'acer galvanitzat d'altura 300mm d'acer inoxidable de 300mm tant monofasic com trifàsic | Bancada d'acer galvanitzat d'altura 300mm d'acer inoxidable de 300mm tant monofasic com trifàsic | Bancada d'acer galvanitzat d'altura 300mm d'acer inoxidable de 300mm tant monofasic com trifàsic | Bancada d'acer galvanitzat d'altura 300mm d'acer inoxidable de 300mm tant monofasic com trifàsic | Bancada d'acer galvanitzat d'altura 300mm d'acer inoxidable de 300mm tant monofasic com trifàsic | Bancada d'acer galvanitzat d'altura 300mm d'acer inoxidable de 300mm tant monofasic com trifàsic | 580 | 580
Detectors de salt de protecciófins a 6 sortides i obertura de porta en armari elèctric | Detectors de salt de protecciófins a 6 sortides i obertura de porta en armari elèctric | Detectors de salt de protecciófins a 6 sortides i obertura de porta en armari elèctric | Detectors de salt de protecciófins a 6 sortides i obertura de porta en armari elèctric | Detectors de salt de protecciófins a 6 sortides i obertura de porta en armari elèctric | Detectors de salt de protecciófins a 6 sortides i obertura de porta en armari elèctric | Detectors de salt de protecciófins a 6 sortides i obertura de porta en armari elèctric | 644 | 644
Ampliació de quadre nou d'enllumenat, per a modul per la Caixa de seccionament Citi 10, 15 o similar. | Ampliació de quadre nou d'enllumenat, per a modul per la Caixa de seccionament Citi 10, 15 o similar. | Ampliació de quadre nou d'enllumenat, per a modul per la Caixa de seccionament Citi 10, 15 o similar. | Ampliació de quadre nou d'enllumenat, per a modul per la Caixa de seccionament Citi 10, 15 o similar. | Ampliació de quadre nou d'enllumenat, per a modul per la Caixa de seccionament Citi 10, 15 o similar. | Ampliació de quadre nou d'enllumenat, per a modul per la Caixa de seccionament Citi 10, 15 o similar. | Ampliació de quadre nou d'enllumenat, per a modul per la Caixa de seccionament Citi 10, 15 o similar. | 1750 | 1750
Subministrament i instal·lació de rellotge astronòmic | Subministrament i instal·lació de rellotge astronòmic | Subministrament i instal·lació de rellotge astronòmic | Subministrament i instal·lació de rellotge astronòmic | Subministrament i instal·lació de rellotge astronòmic | Subministrament i instal·lació de rellotge astronòmic | Subministrament i instal·lació de rellotge astronòmic | 336 | 336
Treballs de canalització desde quadre d'enllumenat existent fins a ubicació nou quadre d'enllumenat, inclou excavació de rasa i pavimentació fins a 5mts i basament de formigo per el nou quadre d'enllumenat, inclou tambe tubs coarrugats necessaris per escomesa nova i linies d'enllumenat, presa de terra, i arqueta de registe d'EP davant del quadre nou i del quadre existent,segons normativa. Inclou retirada i gestió de runes fins abocador autoritzat. Totalment acabat, segons requeriments de companyia distribuidora | Treballs de canalització desde quadre d'enllumenat existent fins a ubicació nou quadre d'enllumenat, inclou excavació de rasa i pavimentació fins a 5mts i basament de formigo per el nou quadre d'enllumenat, inclou tambe tubs coarrugats necessaris per escomesa nova i linies d'enllumenat, presa de terra, i arqueta de registe d'EP davant del quadre nou i del quadre existent,segons normativa. Inclou retirada i gestió de runes fins abocador autoritzat. Totalment acabat, segons requeriments de companyia distribuidora | Treballs de canalització desde quadre d'enllumenat existent fins a ubicació nou quadre d'enllumenat, inclou excavació de rasa i pavimentació fins a 5mts i basament de formigo per el nou quadre d'enllumenat, inclou tambe tubs coarrugats necessaris per escomesa nova i linies d'enllumenat, presa de terra, i arqueta de registe d'EP davant del quadre nou i del quadre existent,segons normativa. Inclou retirada i gestió de runes fins abocador autoritzat. Totalment acabat, segons requeriments de companyia distribuidora | Treballs de canalització desde quadre d'enllumenat existent fins a ubicació nou quadre d'enllumenat, inclou excavació de rasa i pavimentació fins a 5mts i basament de formigo per el nou quadre d'enllumenat, inclou tambe tubs coarrugats necessaris per escomesa nova i linies d'enllumenat, presa de terra, i arqueta de registe d'EP davant del quadre nou i del quadre existent,segons normativa. Inclou retirada i gestió de runes fins abocador autoritzat. Totalment acabat, segons requeriments de companyia distribuidora | Treballs de canalització desde quadre d'enllumenat existent fins a ubicació nou quadre d'enllumenat, inclou excavació de rasa i pavimentació fins a 5mts i basament de formigo per el nou quadre d'enllumenat, inclou tambe tubs coarrugats necessaris per escomesa nova i linies d'enllumenat, presa de terra, i arqueta de registe d'EP davant del quadre nou i del quadre existent,segons normativa. Inclou retirada i gestió de runes fins abocador autoritzat. Totalment acabat, segons requeriments de companyia distribuidora | Treballs de canalització desde quadre d'enllumenat existent fins a ubicació nou quadre d'enllumenat, inclou excavació de rasa i pavimentació fins a 5mts i basament de formigo per el nou quadre d'enllumenat, inclou tambe tubs coarrugats necessaris per escomesa nova i linies d'enllumenat, presa de terra, i arqueta de registe d'EP davant del quadre nou i del quadre existent,segons normativa. Inclou retirada i gestió de runes fins abocador autoritzat. Totalment acabat, segons requeriments de companyia distribuidora | Treballs de canalització desde quadre d'enllumenat existent fins a ubicació nou quadre d'enllumenat, inclou excavació de rasa i pavimentació fins a 5mts i basament de formigo per el nou quadre d'enllumenat, inclou tambe tubs coarrugats necessaris per escomesa nova i linies d'enllumenat, presa de terra, i arqueta de registe d'EP davant del quadre nou i del quadre existent,segons normativa. Inclou retirada i gestió de runes fins abocador autoritzat. Totalment acabat, segons requeriments de companyia distribuidora | 1870 | 1870
Connexionat de linies d'enllumenat existent i allargament amb la metaixa secció fins a proteccions de sortida del quadre nou. Totalment acabat. | Connexionat de linies d'enllumenat existent i allargament amb la metaixa secció fins a proteccions de sortida del quadre nou. Totalment acabat. | Connexionat de linies d'enllumenat existent i allargament amb la metaixa secció fins a proteccions de sortida del quadre nou. Totalment acabat. | Connexionat de linies d'enllumenat existent i allargament amb la metaixa secció fins a proteccions de sortida del quadre nou. Totalment acabat. | Connexionat de linies d'enllumenat existent i allargament amb la metaixa secció fins a proteccions de sortida del quadre nou. Totalment acabat. | Connexionat de linies d'enllumenat existent i allargament amb la metaixa secció fins a proteccions de sortida del quadre nou. Totalment acabat. | Connexionat de linies d'enllumenat existent i allargament amb la metaixa secció fins a proteccions de sortida del quadre nou. Totalment acabat. | 385 | 385
Instal·lació de nous perns d'acoratge en fonamentació de quadre existent existent mitjançant pasta quimica especial | Instal·lació de nous perns d'acoratge en fonamentació de quadre existent existent mitjançant pasta quimica especial | Instal·lació de nous perns d'acoratge en fonamentació de quadre existent existent mitjançant pasta quimica especial | Instal·lació de nous perns d'acoratge en fonamentació de quadre existent existent mitjançant pasta quimica especial | Instal·lació de nous perns d'acoratge en fonamentació de quadre existent existent mitjançant pasta quimica especial | Instal·lació de nous perns d'acoratge en fonamentació de quadre existent existent mitjançant pasta quimica especial | Instal·lació de nous perns d'acoratge en fonamentació de quadre existent existent mitjançant pasta quimica especial | 234 | 234
Adecuació de fonamentació o bancada d'obra a plantilla del nou quadre elèctric, per assegurar el seu bon ancoratge, inclou la paleteria necessaria | Adecuació de fonamentació o bancada d'obra a plantilla del nou quadre elèctric, per assegurar el seu bon ancoratge, inclou la paleteria necessaria | Adecuació de fonamentació o bancada d'obra a plantilla del nou quadre elèctric, per assegurar el seu bon ancoratge, inclou la paleteria necessaria | Adecuació de fonamentació o bancada d'obra a plantilla del nou quadre elèctric, per assegurar el seu bon ancoratge, inclou la paleteria necessaria | Adecuació de fonamentació o bancada d'obra a plantilla del nou quadre elèctric, per assegurar el seu bon ancoratge, inclou la paleteria necessaria | Adecuació de fonamentació o bancada d'obra a plantilla del nou quadre elèctric, per assegurar el seu bon ancoratge, inclou la paleteria necessaria | Adecuació de fonamentació o bancada d'obra a plantilla del nou quadre elèctric, per assegurar el seu bon ancoratge, inclou la paleteria necessaria | 540 | 540
Caixa Seccionament per a Monolit.2 o similar | Caixa Seccionament per a Monolit.2 o similar | Caixa Seccionament per a Monolit.2 o similar | Caixa Seccionament per a Monolit.2 o similar | Caixa Seccionament per a Monolit.2 o similar | Caixa Seccionament per a Monolit.2 o similar | Caixa Seccionament per a Monolit.2 o similar | 541.5 | 541.5
Mini SAI UPS o bateria, detecció de tall i caiguda IGA | Mini SAI UPS o bateria, detecció de tall i caiguda IGA | Mini SAI UPS o bateria, detecció de tall i caiguda IGA | Mini SAI UPS o bateria, detecció de tall i caiguda IGA | Mini SAI UPS o bateria, detecció de tall i caiguda IGA | Mini SAI UPS o bateria, detecció de tall i caiguda IGA | Mini SAI UPS o bateria, detecció de tall i caiguda IGA | 391 | 391
Lloguer de camió cistella per instal.lacions esportives fins a 20m. Preu per dia. | Lloguer de camió cistella per instal.lacions esportives fins a 20m. Preu per dia. | Lloguer de camió cistella per instal.lacions esportives fins a 20m. Preu per dia. | Lloguer de camió cistella per instal.lacions esportives fins a 20m. Preu per dia. | Lloguer de camió cistella per instal.lacions esportives fins a 20m. Preu per dia. | Lloguer de camió cistella per instal.lacions esportives fins a 20m. Preu per dia. | Lloguer de camió cistella per instal.lacions esportives fins a 20m. Preu per dia. | 1500 | 1500
Retirada de projectors existents en instal.lacions esportives per unitat | Retirada de projectors existents en instal.lacions esportives per unitat | Retirada de projectors existents en instal.lacions esportives per unitat | Retirada de projectors existents en instal.lacions esportives per unitat | Retirada de projectors existents en instal.lacions esportives per unitat | Retirada de projectors existents en instal.lacions esportives per unitat | Retirada de projectors existents en instal.lacions esportives per unitat | 96 | 96
Sanejament i redistribució d'elements del quadre elèctric existent, per guanyar l'espai necessari per instal.lar l'equip de telegestió (no inclou equip). Inclou petit material, caixa de doble aïllament en cas necessari, bornes i petit cablejat. (El quadre elèctric ha de tenir 24 mòduls lliures) | Sanejament i redistribució d'elements del quadre elèctric existent, per guanyar l'espai necessari per instal.lar l'equip de telegestió (no inclou equip). Inclou petit material, caixa de doble aïllament en cas necessari, bornes i petit cablejat. (El quadre elèctric ha de tenir 24 mòduls lliures) | Sanejament i redistribució d'elements del quadre elèctric existent, per guanyar l'espai necessari per instal.lar l'equip de telegestió (no inclou equip). Inclou petit material, caixa de doble aïllament en cas necessari, bornes i petit cablejat. (El quadre elèctric ha de tenir 24 mòduls lliures) | Sanejament i redistribució d'elements del quadre elèctric existent, per guanyar l'espai necessari per instal.lar l'equip de telegestió (no inclou equip). Inclou petit material, caixa de doble aïllament en cas necessari, bornes i petit cablejat. (El quadre elèctric ha de tenir 24 mòduls lliures) | Sanejament i redistribució d'elements del quadre elèctric existent, per guanyar l'espai necessari per instal.lar l'equip de telegestió (no inclou equip). Inclou petit material, caixa de doble aïllament en cas necessari, bornes i petit cablejat. (El quadre elèctric ha de tenir 24 mòduls lliures) | Sanejament i redistribució d'elements del quadre elèctric existent, per guanyar l'espai necessari per instal.lar l'equip de telegestió (no inclou equip). Inclou petit material, caixa de doble aïllament en cas necessari, bornes i petit cablejat. (El quadre elèctric ha de tenir 24 mòduls lliures) | Sanejament i redistribució d'elements del quadre elèctric existent, per guanyar l'espai necessari per instal.lar l'equip de telegestió (no inclou equip). Inclou petit material, caixa de doble aïllament en cas necessari, bornes i petit cablejat. (El quadre elèctric ha de tenir 24 mòduls lliures) | 850 | 850
Increment de preu en lluminària de modalitat bàsica, per tal que el driver es pugui reprogramar desde el quadre de comandament (unidireccional). Actua sobre totes les lluminàries d'una mateixa sortida del quadre d'enllumenat públic. | Increment de preu en lluminària de modalitat bàsica, per tal que el driver es pugui reprogramar desde el quadre de comandament (unidireccional). Actua sobre totes les lluminàries d'una mateixa sortida del quadre d'enllumenat públic. | Increment de preu en lluminària de modalitat bàsica, per tal que el driver es pugui reprogramar desde el quadre de comandament (unidireccional). Actua sobre totes les lluminàries d'una mateixa sortida del quadre d'enllumenat públic. | Increment de preu en lluminària de modalitat bàsica, per tal que el driver es pugui reprogramar desde el quadre de comandament (unidireccional). Actua sobre totes les lluminàries d'una mateixa sortida del quadre d'enllumenat públic. | Increment de preu en lluminària de modalitat bàsica, per tal que el driver es pugui reprogramar desde el quadre de comandament (unidireccional). Actua sobre totes les lluminàries d'una mateixa sortida del quadre d'enllumenat públic. | Increment de preu en lluminària de modalitat bàsica, per tal que el driver es pugui reprogramar desde el quadre de comandament (unidireccional). Actua sobre totes les lluminàries d'una mateixa sortida del quadre d'enllumenat públic. | Increment de preu en lluminària de modalitat bàsica, per tal que el driver es pugui reprogramar desde el quadre de comandament (unidireccional). Actua sobre totes les lluminàries d'una mateixa sortida del quadre d'enllumenat públic. | 25 | 25
Increment de les funcionalitats del hardware de telegestió del quadre amb Power Line Comunication PLC (bidireccional) per connectivitat amb les lluminàries. | Increment de les funcionalitats del hardware de telegestió del quadre amb Power Line Comunication PLC (bidireccional) per connectivitat amb les lluminàries. | Increment de les funcionalitats del hardware de telegestió del quadre amb Power Line Comunication PLC (bidireccional) per connectivitat amb les lluminàries. | Increment de les funcionalitats del hardware de telegestió del quadre amb Power Line Comunication PLC (bidireccional) per connectivitat amb les lluminàries. | Increment de les funcionalitats del hardware de telegestió del quadre amb Power Line Comunication PLC (bidireccional) per connectivitat amb les lluminàries. | Increment de les funcionalitats del hardware de telegestió del quadre amb Power Line Comunication PLC (bidireccional) per connectivitat amb les lluminàries. | Increment de les funcionalitats del hardware de telegestió del quadre amb Power Line Comunication PLC (bidireccional) per connectivitat amb les lluminàries. | 1500 | 1500
Sensor de presencia a lluminària | Sensor de presencia a lluminària | Sensor de presencia a lluminària | Sensor de presencia a lluminària | Sensor de presencia a lluminària | Sensor de presencia a lluminària | Sensor de presencia a lluminària | 90 | 90
Cable de coure RV-K 4x6mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 4x6mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 4x6mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 4x6mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 4x6mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 4x6mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 4x6mm. Preu per metre lineal | 7.3 | 7.3
Cable de coure RV-K 3x2,5mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 3x2,5mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 3x2,5mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 3x2,5mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 3x2,5mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 3x2,5mm. Preu per metre lineal | Cable de coure RV-K 3x2,5mm. Preu per metre lineal | 3.1 | 3.1
Cable de coure un 1x35mm2 per xarxa de terra | Cable de coure un 1x35mm2 per xarxa de terra | Cable de coure un 1x35mm2 per xarxa de terra | Cable de coure un 1x35mm2 per xarxa de terra | Cable de coure un 1x35mm2 per xarxa de terra | Cable de coure un 1x35mm2 per xarxa de terra | Cable de coure un 1x35mm2 per xarxa de terra | 9.1 | 9.1
Cable de terra 1x16mm2. Preu per metre lineal | Cable de terra 1x16mm2. Preu per metre lineal | Cable de terra 1x16mm2. Preu per metre lineal | Cable de terra 1x16mm2. Preu per metre lineal | Cable de terra 1x16mm2. Preu per metre lineal | Cable de terra 1x16mm2. Preu per metre lineal | Cable de terra 1x16mm2. Preu per metre lineal | 3.7 | 3.7
Suminitre i mutatge de caixa de fusible | Suminitre i mutatge de caixa de fusible | Suminitre i mutatge de caixa de fusible | Suminitre i mutatge de caixa de fusible | Suminitre i mutatge de caixa de fusible | Suminitre i mutatge de caixa de fusible | Suminitre i mutatge de caixa de fusible | 45 | 45
Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | 1550 | 1550
Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | Projecte d'enllumenat amb tramitació de documentació per la legalització de BT de la instal.lació. Inclou taxes ECA i butlletins. No inclou inspecció inicial. | 750 | 750
Tràmits i gestions amb companyia distribuidora per gestionar el descàrrec i aprofitar per el nou quadre d'enllumenat a instal·lar escomesa existent o estudi ubicació nova escomesa per quadre d'enllumenat a instal·lar ( no inclou taxes ni despeses abonar a distribuidora). | Tràmits i gestions amb companyia distribuidora per gestionar el descàrrec i aprofitar per el nou quadre d'enllumenat a instal·lar escomesa existent o estudi ubicació nova escomesa per quadre d'enllumenat a instal·lar ( no inclou taxes ni despeses abonar a distribuidora). | Tràmits i gestions amb companyia distribuidora per gestionar el descàrrec i aprofitar per el nou quadre d'enllumenat a instal·lar escomesa existent o estudi ubicació nova escomesa per quadre d'enllumenat a instal·lar ( no inclou taxes ni despeses abonar a distribuidora). | Tràmits i gestions amb companyia distribuidora per gestionar el descàrrec i aprofitar per el nou quadre d'enllumenat a instal·lar escomesa existent o estudi ubicació nova escomesa per quadre d'enllumenat a instal·lar ( no inclou taxes ni despeses abonar a distribuidora). | Tràmits i gestions amb companyia distribuidora per gestionar el descàrrec i aprofitar per el nou quadre d'enllumenat a instal·lar escomesa existent o estudi ubicació nova escomesa per quadre d'enllumenat a instal·lar ( no inclou taxes ni despeses abonar a distribuidora). | Tràmits i gestions amb companyia distribuidora per gestionar el descàrrec i aprofitar per el nou quadre d'enllumenat a instal·lar escomesa existent o estudi ubicació nova escomesa per quadre d'enllumenat a instal·lar ( no inclou taxes ni despeses abonar a distribuidora). | Tràmits i gestions amb companyia distribuidora per gestionar el descàrrec i aprofitar per el nou quadre d'enllumenat a instal·lar escomesa existent o estudi ubicació nova escomesa per quadre d'enllumenat a instal·lar ( no inclou taxes ni despeses abonar a distribuidora). | 750 | 750
Piconatge del paviment existent que cobreix la base de la columna. Reposició de paviment igual existent. Inclou desconexió elèctrica. | Piconatge del paviment existent que cobreix la base de la columna. Reposició de paviment igual existent. Inclou desconexió elèctrica. | Piconatge del paviment existent que cobreix la base de la columna. Reposició de paviment igual existent. Inclou desconexió elèctrica. | Piconatge del paviment existent que cobreix la base de la columna. Reposició de paviment igual existent. Inclou desconexió elèctrica. | Piconatge del paviment existent que cobreix la base de la columna. Reposició de paviment igual existent. Inclou desconexió elèctrica. | Piconatge del paviment existent que cobreix la base de la columna. Reposició de paviment igual existent. Inclou desconexió elèctrica. | Piconatge del paviment existent que cobreix la base de la columna. Reposició de paviment igual existent. Inclou desconexió elèctrica. | 145 | 145
Retirada de braç o pal metal.lic en façana o pal de fusta existent, fins a gestor autoritzat. Inclou acondicionament línia, transport a magatzem i retirada llumenera. | Retirada de braç o pal metal.lic en façana o pal de fusta existent, fins a gestor autoritzat. Inclou acondicionament línia, transport a magatzem i retirada llumenera. | Retirada de braç o pal metal.lic en façana o pal de fusta existent, fins a gestor autoritzat. Inclou acondicionament línia, transport a magatzem i retirada llumenera. | Retirada de braç o pal metal.lic en façana o pal de fusta existent, fins a gestor autoritzat. Inclou acondicionament línia, transport a magatzem i retirada llumenera. | Retirada de braç o pal metal.lic en façana o pal de fusta existent, fins a gestor autoritzat. Inclou acondicionament línia, transport a magatzem i retirada llumenera. | Retirada de braç o pal metal.lic en façana o pal de fusta existent, fins a gestor autoritzat. Inclou acondicionament línia, transport a magatzem i retirada llumenera. | Retirada de braç o pal metal.lic en façana o pal de fusta existent, fins a gestor autoritzat. Inclou acondicionament línia, transport a magatzem i retirada llumenera. | 88 | 88
Retirar pal metalic o bacul existent per alçades fins a 9m | Retirar pal metalic o bacul existent per alçades fins a 9m | Retirar pal metalic o bacul existent per alçades fins a 9m | Retirar pal metalic o bacul existent per alçades fins a 9m | Retirar pal metalic o bacul existent per alçades fins a 9m | Retirar pal metalic o bacul existent per alçades fins a 9m | Retirar pal metalic o bacul existent per alçades fins a 9m | 132 | 132
Prospeccions vorera per trobar línies elèctriques, canalitzacions o començament de nova instal.alció | Prospeccions vorera per trobar línies elèctriques, canalitzacions o començament de nova instal.alció | Prospeccions vorera per trobar línies elèctriques, canalitzacions o començament de nova instal.alció | Prospeccions vorera per trobar línies elèctriques, canalitzacions o començament de nova instal.alció | Prospeccions vorera per trobar línies elèctriques, canalitzacions o començament de nova instal.alció | Prospeccions vorera per trobar línies elèctriques, canalitzacions o començament de nova instal.alció | Prospeccions vorera per trobar línies elèctriques, canalitzacions o començament de nova instal.alció | 240 | 240
Conversions aeri-subterrani. Inclou tub d'acer galvanitzat o PVC rígid. Fins a 3m | Conversions aeri-subterrani. Inclou tub d'acer galvanitzat o PVC rígid. Fins a 3m | Conversions aeri-subterrani. Inclou tub d'acer galvanitzat o PVC rígid. Fins a 3m | Conversions aeri-subterrani. Inclou tub d'acer galvanitzat o PVC rígid. Fins a 3m | Conversions aeri-subterrani. Inclou tub d'acer galvanitzat o PVC rígid. Fins a 3m | Conversions aeri-subterrani. Inclou tub d'acer galvanitzat o PVC rígid. Fins a 3m | Conversions aeri-subterrani. Inclou tub d'acer galvanitzat o PVC rígid. Fins a 3m | 145 | 145
Sensor PLUS per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO, SO2, NO2, O3,NO,H2S i CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor PLUS per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO, SO2, NO2, O3,NO,H2S i CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor PLUS per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO, SO2, NO2, O3,NO,H2S i CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor PLUS per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO, SO2, NO2, O3,NO,H2S i CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor PLUS per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO, SO2, NO2, O3,NO,H2S i CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor PLUS per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO, SO2, NO2, O3,NO,H2S i CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor PLUS per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO, SO2, NO2, O3,NO,H2S i CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | 4800 | 4800
Sensor BASIC per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor BASIC per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor BASIC per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor BASIC per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor BASIC per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor BASIC per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor BASIC per la monitorització de la Qualitat de l'aire per la presa de decisions en la mobilitat en zones de baixes emisions (ZBE), mesura la concentració de CO2; mesura les particules suspeses en el aire PM1, PM2.5 i PM10 i TVOC; i mesura els parametres ambientals de temperatura i humitat. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | 1365 | 1365
Sensor per la monitorització del Nivell de Soroll mitjançant microfon integrat per la presa de decisions en zones acusticament saturades (ZAS), analitza el soroll mediambiental ponderat tipus A, monstrant les dades amb dB. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor per la monitorització del Nivell de Soroll mitjançant microfon integrat per la presa de decisions en zones acusticament saturades (ZAS), analitza el soroll mediambiental ponderat tipus A, monstrant les dades amb dB. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor per la monitorització del Nivell de Soroll mitjançant microfon integrat per la presa de decisions en zones acusticament saturades (ZAS), analitza el soroll mediambiental ponderat tipus A, monstrant les dades amb dB. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor per la monitorització del Nivell de Soroll mitjançant microfon integrat per la presa de decisions en zones acusticament saturades (ZAS), analitza el soroll mediambiental ponderat tipus A, monstrant les dades amb dB. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor per la monitorització del Nivell de Soroll mitjançant microfon integrat per la presa de decisions en zones acusticament saturades (ZAS), analitza el soroll mediambiental ponderat tipus A, monstrant les dades amb dB. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor per la monitorització del Nivell de Soroll mitjançant microfon integrat per la presa de decisions en zones acusticament saturades (ZAS), analitza el soroll mediambiental ponderat tipus A, monstrant les dades amb dB. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor per la monitorització del Nivell de Soroll mitjançant microfon integrat per la presa de decisions en zones acusticament saturades (ZAS), analitza el soroll mediambiental ponderat tipus A, monstrant les dades amb dB. Desenvolupat segons la normativa establerta en les Directives EU. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | 855 | 855
Sensor d'aparcament inteligent que detecta l'estacionament de vehicles en les places de parking que es trobi instal·lat, permet coneixer en temps real la disponibilitat d'aparcament. El sensor s'instal·la directament sobre la calçada de manera que els vehicles es col·loquen sobre el sensor. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor d'aparcament inteligent que detecta l'estacionament de vehicles en les places de parking que es trobi instal·lat, permet coneixer en temps real la disponibilitat d'aparcament. El sensor s'instal·la directament sobre la calçada de manera que els vehicles es col·loquen sobre el sensor. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor d'aparcament inteligent que detecta l'estacionament de vehicles en les places de parking que es trobi instal·lat, permet coneixer en temps real la disponibilitat d'aparcament. El sensor s'instal·la directament sobre la calçada de manera que els vehicles es col·loquen sobre el sensor. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor d'aparcament inteligent que detecta l'estacionament de vehicles en les places de parking que es trobi instal·lat, permet coneixer en temps real la disponibilitat d'aparcament. El sensor s'instal·la directament sobre la calçada de manera que els vehicles es col·loquen sobre el sensor. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor d'aparcament inteligent que detecta l'estacionament de vehicles en les places de parking que es trobi instal·lat, permet coneixer en temps real la disponibilitat d'aparcament. El sensor s'instal·la directament sobre la calçada de manera que els vehicles es col·loquen sobre el sensor. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor d'aparcament inteligent que detecta l'estacionament de vehicles en les places de parking que es trobi instal·lat, permet coneixer en temps real la disponibilitat d'aparcament. El sensor s'instal·la directament sobre la calçada de manera que els vehicles es col·loquen sobre el sensor. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | Sensor d'aparcament inteligent que detecta l'estacionament de vehicles en les places de parking que es trobi instal·lat, permet coneixer en temps real la disponibilitat d'aparcament. El sensor s'instal·la directament sobre la calçada de manera que els vehicles es col·loquen sobre el sensor. Totalment instal·lat i conectat per la presa de dades. | 300 | 300

## Disponibilitat de rencanvis
Annex núm. 06 E | Sobre C
Grup de subministrament, instal·lació i manteniment de llumeneres de tecnologia LED i altres elements relacionats amb l’enllumenat públic.
DISPONIBILITAT DE RECANVIS
Es valorarà la disponibilitat de recanvis dels diferents elements que integren les llumeneres, projectors i punts fotovoltaics, amb un màxim de 5 punts, els quals es ponderaran pels nombre d’anys sencers oferts per sobre dels 10 anys obligatoris establerts en el PPT i fins a un màxim de 15 anys.
EQUIPS
Ambiental Jardí | Disponibilitat de recanvis (En anys sencers addicionals)
Equip ambiental Jardí bàsica Tipus SIMAJB30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 5
Equip ambiental Jardí bàsica Tipus SIMAJB50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 5
Equip ambiental Jardí bàsica Tipus SIMAJB70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 5
Equip ambiental Jardí prèmium Tipus SIMAJP30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 5
Equip ambiental Jardí prèmium Tipus SIMAJP50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 5
Equip ambiental Jardí prèmium Tipus SIMAJP70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 5
Ambiental Època | Disponibilitat de recanvis (En anys sencers addicionals)
Equip ambiental Època bàsica Tipus SIMAEB30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 5
Equip ambiental Època bàsica Tipus SIMAEB50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 5
Equip ambiental Època bàsica Tipus SIMAEB70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 5
Equip ambiental Època prèmium Tipus SIMAEP30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 5
Equip ambiental Època prèmium Tipus SIMAEP50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 5
Equip ambiental Època prèmium Tipus SIMAEP70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 5
Ambiental Urbana | Disponibilitat de recanvis (En anys sencers addicionals)
Equip ambiental Urbana bàsica Tipus SIMAUB30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 5
Equip ambiental Urbana bàsica Tipus SIMAUB50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 5
Equip ambiental Urbana bàsica Tipus SIMAUB70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 5
Equip ambiental Urbana prèmium Tipus SIMAUP30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 5
Equip ambiental Urbana prèmium Tipus SIMAUP50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 5
Equip ambiental Urbana prèmium Tipus SIMAUP70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 5
Funcional Vial | Disponibilitat de recanvis (En anys sencers addicionals)
Equip Funcional Vial bàsica Tipus SIMFVB30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 5
Equip Funcional Vial bàsica Tipus SIMFVB50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 5
Equip Funcional Vial bàsica Tipus SIMFVB70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 5
Equip Funcional Vial bàsica Tipus SIMFVB100W. Llumeneres amb potències de 91W a 120W | 5
Equip Funcional Vial bàsica Tipus SIMFVB150W. Llumeneres amb potències de 121W a 160W | 5
Equip Funcional Vial prèmium Tipus SIMFVP30W. Llumeneres amb potències de 10W a 40W | 5
Equip Funcional Vial prèmium Tipus SIMFVP50W. Llumeneres amb potències de 41W a 60W | 5
Equip Funcional Vial prèmium Tipus SIMFVP70W. Llumeneres amb potències de 61W a 90W | 5
Equip Funcional Vial prèmium Tipus SIMFVP100W. Llumeneres amb potències de 91W a 120W | 5
Equip Funcional Vial prèmium Tipus SIMFVP150W. Llumeneres amb potències de 121W a 160W | 5