## Preus
Annex núm. 06 F | Sobre C
Grup de servei de manteniment de l’enllumenat públic
El/la senyor/a (indiqueu el nom) : | Marcos Gordaliza Misian
De l'empresa (indiqueu nom de l'empresa): | OHL Servicios Ingesan S.A.
Com (senyaleu les vostres facultats de representació: | Apoderat
Declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a del'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2022.07) que l'empresa que representa, fa la següent proposta:
PROPOSTA ECONÒMICA
EQUIPS
Manteniment i instal·lació d’enllumenat públic | Preu unitari (Sense IVA)
ILLED. Instal·lació de llumenera LED | 19.76
ICOL. Instal·lació de columna | 79.04
IQDC. Instal·lació de quadres de comandament | 315.65
IRLED. Instal·lació de retrofit LED a llumenera | 17.76
MLED. Manteniment de punts d’enllumenat públic de tecnologia LED | 5.65
MNOLED. Manteniment de punts d’enllumenat públic de tecnologia no LED | 19.07

## Preus Complementaris
Annex núm. 06 F | Sobre C
PREUS COMPLEMENTARIS
Grup de servei de manteniment de l’enllumenat públic
Si l’empresa ho considera oportú, podrà (de forma voluntària, no obligatòria i no valorable per a l’adjudicació, però amb caràcter contractual) aportar preus complementaris d’altres accessoris, complements i serveis que consideri interessant que formin part de l’oferta presentada, sempre que aquests estiguin directament vinculats a l’objecte del contracte.
A títol orientatiu es mencionen alguns accessoris que les empreses licitadores poden tenir en compte en el moment de confeccionar la llista dels vint preus complementaris a l’oferta de cada prestació: Braços (a paret i columna), Rellotges astronòmics, Sistema de control de presència, Cablejat, Vehicles especials, Làmpades, Altres punt de llum LED (residencials), Etc...
Equip | Modalitat de compra
EQUIPS I ACCESSORIS ESPECÍFICS | Preu unitari (Sense IVA)
Ut. cartutx fusible amb cos aïllant d'esteatita, element fusible de làmina de plata dissenyada i calibrada amb indicador de fusió De 2 A. fins a 16 A. Per a bases de talla 00 (8.5 x 31.5) | 1.9333
Ut. d'interruptor tetrapolar construït en caixa modelada aïllant amb mecanisme de tret semibrusc, comandament frontal, doble ruptura per pol amb contactes de plata, sortint i fixació per caragols. De 12 A | 59.1667
Ut. d'interruptor tetrapolar construït en caixa modelada aïllant amb mecanisme d'activació semibrusc, comandament frontal, doble ruptura per pol amb contactes de plata, sortint i fixació per caragols. De 16 A | 62.4667
Ut. d'interruptor tetrapolar construït en caixa modelada aïllant amb mecanisme d'activació semibrusc, comandament frontal, doble ruptura per pol amb contactes de plata, sortint i fixació per caragols. De 25 A | 82.4833
Ut. d'interruptor tetrapolar construït en caixa modelada aïllant amb mecanisme d'activació semibrusc, comandament frontal, doble ruptura per pol amb contactes de plata, sortint i fixació per caragols. De 32 A | 85.6667
Ut. d'interruptor tetrapolar construït en caixa modelada aïllant amb mecanisme d'activació semibrusc, comandament frontal, doble ruptura per pol amb contactes de plata, sortint i fixació per caragols. De 40 A | 103.2
Ut. d'interruptor tetrapolar construït en caixa modelada aïllant amb mecanisme d'activació semibrusc, comandament frontal, doble ruptura per pol amb contactes de plata, sortint i fixació per caragols. De 63 A | 135.3
Ut. d'interruptor tetrapolar construït en caixa modelada aïllant amb mecanisme d'activació semibrusc, comandament frontal, doble ruptura per pol amb contactes de plata, sortint i fixació per caragols. De 100 A | 170.95
Ut. rellotge astronòmic universal, electrònic, de funcionament automàtic, programat astronòmic i a perpetuïtat, per a encesa i apagat de l'enllumenat públic, autonomia de 200 hores. | 557.8167
Diferencial de rearmament automàtic | 440.9333
Ut. d'interruptor diferencial sensibilitat 30 mA classe AC amb engegada instantania monofàsic de 25A o 40A, tensió a 230 V, conforme a la norma UNE-EN 61008-1 | 224
Ut. d'interruptor automàtic magnetotèrmic amb poder de tall 6000 A corba C 1P+N de 10 A K60n IDPN conforme a la norma UNE-EN 60898. | 78.2667
Ut. d'interruptor automàtic magnetotèrmic amb poder de tall 6000 A corba C unipolar de 16A K60N, conforme a la norma UNE-EN 60898. | 56.25
Ut. d'interruptor automàtic magnetotèrmic amb poder de tall 6000 A corba C monofàsic de 25A K60N, conforme a la norma UNE-EN 60898. | 63.6667
Ut. Interruptor magnetotèrmic 1P 20A. K60N, conforme a la norma UNE-EN 60898. | 59.5833
Ut. Interruptor Magnetotèrmic amb poder de tall 6000 A corba C unipolar de 1x50 A. K60N conformi norma UNE-EN 60898 | 114.0667
Ut. d'interruptor magnetotèrmic tetrapolar amb poder de tall 6000 A de 25A K60N corba C conforme norma UNE-EN 60898. | 216.15
Ut. d'interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 63A corba C. | 609.3
Ut. de presa de corrent 10/16 A 250V, 2P+T lateral amb obturadors de protecció, per a instal·lació en carril DIN | 49.4667
M.L. de rasa en vorera de 0.30 x 0.55 m., per a canalització subterrània, inclòs trencament de paviment, excavació, col·locació de tub/s de plàstic llis de 110 mm. de diàmetre, 1.8 mm. de gruix, 4 atms., sobre solera de formigó de 5 cm., farcit de formigó de 150 Kg. Reposició de paviment i transport de terres sobrants a abocador 2 Tubs, paviment de formigó | 75
M.L. de rasa en vorera de 0.30 x 0.55 m., per a canalització subterrània, inclòs trencament de paviment, excavació, col·locació de tub/s de plàstic llis de 110 mm. de diàmetre, 1.8 mm. de gruix, 4 atms., sobre solera de formigó de 5 cm., farcit de formigó de 150 Kg. Reposició de paviment i transport de terres sobrants a abocador 2 Tubs, paviment de rajola | 90.4167
M.L. de rasa en vorera de 0.30 x 0.55 m., per a canalització subterrània, inclòs trencament de paviment, excavació, col·locació de tub/s de plàstic llis de 110 mm. de diàmetre, 1.8 mm. de gruix, 4 atms., sobre solera de formigó de 5 cm., farcit de formigó de 150 Kg. Reposició de paviment i transport de terres sobrants a abocador 2 Tubs, paviment d'aglomerat asfàltic | 99.25
M.L. de rasa en calçada de 0.30 x 0.80 m., per a canalització subterrània, excavació, col·locació de 2 tubs de plàstic llis de 110 mm. de diàmetre, 1.8 mm. de gruix, 4 atms., sobre solera de formigó de 5 cm., farcit de formigó de 150 Kg i transport de terres sobrants a abocador. En calçada amb paviment, trencament i reposició. | 188.4167
Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-*s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. | 14.3
Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-*s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 10 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. | 20.6833
Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-*s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 16 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. | 29.9167
Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 1 cable (presa terra) unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 16 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. | 8.8
Ut arqueta de registre amb paret de formigó de 40x40x80 cm, inclosa excavació, fons de maó perforat (8 Uts), marc i tapa, tapat de tubs i transport de terres sobrants a abocador. Amb marc i tapa de fosa. | 240
Ut arqueta de registre amb paret de formigó de 60x60x90 cm, inclosa excavació, fons de maó perforat (8 Uts), marc i tapa, tapat de tubs i transport de terres sobrants a abocador. Amb marc i tapa de fosa.. | 290
Ut. fonamentació per a bàculs i columnes, formats per un dau de formigó en massa de 150 Kg., incloent-hi colze de tub de PVC de 110 mm. de diàmetre, 1.8 mm. de gruix, 4 atms., perns d'ancoratge, i/excavació, reposició de paviment i transport de terres sobrants a abocador. De 600x600x900 mm. | 287.2167
Ut. fonamentació per a bàculs i columnes, formats per un dau de formigó en massa de 150 Kg., incloent-hi colze de tub de PVC de 110 mm. de diàmetre, 1.8 mm. de gruix, 4 atms., perns d'ancoratge, i/excavació, reposició de paviment i transport de terres sobrants a abocador. De 900x900x1200 mm. | 307.7333
Ut. fonamentació per a bàculs i columnes, formats per un dau de formigó en massa de 150 Kg., incloent-hi colze de tub de PVC de 110 mm. de diàmetre, 1.8 mm. de gruix, 4 atms., perns d'ancoratge, i/excavació, reposició de paviment i transport de terres sobrants a abocador. De 900x900x1200 mm. | 156.8667
Ut. Pern d'ancoratge de braços en paret, inclòs el pern, tipus HILTI, qualsevol grandària | 14.2333
Ganxo en paret per a subjecció de suport petit dos ganxos per a poste de 60 x 60 mm | 30.7
Ganxo en paret per a subjecció de suport petit dos ganxos per a poste de 60 x 60 mm De 1.5 metres | 61.05
Ganxo en paret per a subjecció de suport petit dos ganxos per a poste de 60 x 60 mm De 2.0 metres | 70.3667
Node control d'il·luminació intel·ligent, muntatge extern Zhaga | 250
Node control d'aparcament, muntatge exterior en superfície | 150
Sensor de presència, muntatge en bàcul, cablejat directe | 175
Sensor de presència, muntatge extern, connector Zhaga | 120
Sensor de qualitat de l'aire (CO, CO₂, NO, partícules, Volàtils, etc.) | 575
Càmera sense fil exterior dom pilotada | 1750
Antirobatori Sistema SOTECABLE per a arqueta Dimensions: 600x600 - 649x649 Inclou:Tapa, suports, 3 plaques topi i 3 obturadors 60 | 420.9667
Antirobatori Sistema SOTECABLE per a columna/bàcul FUL-5 Dimensions: Diàmetre 150-169 mm Inclou:Placa basi,placa tanqui, 3 obturadors i 1 torn. | 203.3667
pintura de columnes i bàculs. Fins a 5m | 166.6667
pintura de columnes i bàculs. Des de 5m | 250
Accesori acoblament a tub 60mm diàmetre per a 1 projector | 100
Accesori acoblament a tub 60mm diàmetre per a 2 projectors | 166.6667
Servei posada en marxa telegestió 1/2 jornada | 2500
Servei de apuntaments camps de futbol | 1666.6667