## PREU
Annex núm. 05.F (Lots de 13 al 20) | Sobre C
Grup de servei de manteniment preventiu especialitzat i/o instal·lació d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica (ÀMBIT VEGUERIA)
Lots de 13 al 20
El/la senyor/a (indiqueu el nom) : Josep Mª Pi i Boquet
De l'empresa (indiqueu nom de l'empresa): Electricitat Boquet S.L.
Com (senyaleu les vostres facultats de representació: Administrador
Declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l’Acord marc de de subministrament d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica amb destinació a les entitats locals de Catalunya que la qualitat tècnica i ambiental de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com del propi producte.
• Els lots son territorials per vegueria, han d’incloure una proposta per cada vegueria que es vulguin presentar. • És obligatori donar preu als dos serveis que apareixen que inclouran tot el que hi ha descrit al PPT. • Recordi revisar en detall que ha d’incloure aquest lot per a la seva valoració econòmica
Lot 13. Servei de manteniment preventiu especialitzat i/o instal·lació d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica – Àmbit Metropolità de Barcelona Lot 14. Servei de manteniment preventiu especialitzat i/o instal·lació d’equips per… – Penedès Lot 15. Servei de manteniment preventiu especialitzat i/o instal·lació d’equips per… – Camp de Tarragona Lot 16. Servei de manteniment preventiu especialitzat i/o instal·lació d’equips per… – Terres de l’Ebre Lot 17. Servei de manteniment preventiu especialitzat i/o instal·lació d’equips per… – Ponent Lot 18. Servei de manteniment preventiu especialitzat i/o instal·lació d’equips per… – Alt Pirineu i Aran Lot 19. Servei de manteniment preventiu especialitzat i/o instal·lació d’equips per… – Comarques Centrals Lot 20. Servei de manteniment preventiu especialitzat i/o instal·lació d’equips per… – Comarques Gironines
Lot territorial veguerial al que es presenten:
PREU
Preu sense IVA Valor per Kw/n
Preu per al servei de manteniment especialitzat | 59.4
Preu per a la instal.lació d'equips (sols instal.lació) | 450
ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS
A la pestanya següent

## CRITERIS AUTOMÀTICS
Annex núm. 05.E (Lots de 05 a 12) |  |  | Sobre C
Grup 3, Grup de subministrament, instal·lació i legalització d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica (ÀMBIT VEGUERIA)
Lots de 05 a 12
CRITERIS AUTOMÀTICS
Indiquin amb un “SÍ” allò que declarin i “No” en els que no. En el cas de presentar-se camps en blanc o sense un “Sí” específic, es considerarà com a “No”.
Ø Pla de manteniment correctiu (5 punts)
Es valorarà amb 5 punts que l’empresa està en disposició de poder presentar a l’ens local contractant, quan s’escaigui, un pla de manteniment correctiu detallant les partides a millorar, la seva justificació i el pressupost per a la seva execució, així com la modificació de la documentació necessària, gestions davant d’altres administracions o ens i realitzar el procés de legalització o registre, si fos necessari.
| Punts | Indiqui "Si" o "No"
L’empresa ofereix la possibilitat de poder presentar a l’ens local un pla de manteniment correctiu? | 10 | Si
Ø Gestió dels residus durant el procés de manteniment i/o instal·lació (5 punts)
Tant en el cas del manteniment, com en el de la instal·lació d’equips, es valorarà amb 5 punts el compromís de l’empresa licitadora en recollir i gestionar convenientment els residus que es generin per a la seva correcta gestió mediambiental i aportarà a l’ens local informació sobre aquesta gestió.
| Punts | Indiqui "Si" o "No"
L’empresa ofereix recollir i gestionar convenientment els residus que es generin? | 5 | Si
PREUS COMPLEMENTARIS
A la pestanya següent

## PREUS COMPLEMENTARIS
Annex núm. 05.C (Lot 03) | Sobre C
Grup 1, Subministrament d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica
Lot 04, Manteniment FV
PREUS COMPLEMENTARIS
Si l’empresa ho considera oportú, podrà (de forma voluntària, no obligatòria i no valorable per a l’adjudicació, però amb caràcter contractual) aportar preus complementaris d’altres accessoris, complements i serveis que consideri interessant que formin part de l’oferta presentada, sempre que aquests estiguin directament vinculats a l’objecte del contracte.
CONCEPTE | PREU UNITARI
IVA exclòs
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación ZZ-F(solar), construcción según norma UNE-EN 50618, unipolar, de sección 1x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Fca según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 3.5486
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 4.2983
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, tripolar, de sección 3x4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 5.4978
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, tripolar, de sección 3x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 8.7394
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, pentapolar, de sección 5x10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 17.7215
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 24.6901
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, pentapolar, de sección 5x25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 36.2569
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, pentapolar, de sección 5x35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 50.08
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, pentapolar, de sección 5x50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 87.6935
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 22.1911
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x95 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 27.746
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 34.8575
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x150 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 41.6833
(m) Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x16 mm2, montado en malla de toma de tierra | 15.5509
(m) Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de toma de tierra | 16.9504
(u) Conjunto de protección y medida del tipo TMF1 para suministro individual superior a 15 kW, para medida directa, potencia máxima de 43,64 kW, tensión de 400 V, corriente hasta a 63 A, formado por conjunto de cajas modulares de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas totales 540x810x171 mm, con base de fusibles (sin incluir los fusibles), sin equipo de contador, con ICP-M Tetrapol (4P) de 63 A de intensidad nominal y poder de corte superior a 4,5 kA y sin interruptor diferencial, colocado superficialmente | 699.72
(u) Conjunto de protección y medida del tipo TMF10 para suministro trifásico individual superior a 15 kW, para medida indirecta, potencia entre 139 y 277 kW, tensión de 400 V, formado por conjunto de cajas modulares de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas totales 630x1260x171 mm, con base de fusibles (sin incluir los fusibles), sin equipo de contador, con IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 y 400 A y poder de corte de 20 kA, sin protección diferencial, colocado superficialmente | 1279.488
(m) Bandeja metálica de chapa perforada con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 100 mm y ancho 150 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | 73.6705
(m) Bandeja metálica de chapa perforada con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 100 mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | 83.4666
(m) Bandeja metálica de chapa perforada con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 100 mm y ancho 300 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | 111.3697
(m) Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 3.8675
(m) Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 5.1825
(m) Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 5.9869
(m) Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 9.1737
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 25A 10mA | 947.112
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 25A 30mA | 125.244
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 25A 30mA | 351.456
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 40A 30mA | 362.04
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 63A 30mA | 891.972
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 25A 300mA | 350.628
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 40A 300mA | 350.868
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 63A 300mA | 622.68
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 80A 300mA | 991.524
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 25A 30mA | 623.124
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 40A 30mA | 647.82
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 63A 30mA | 1405.428
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 25A 300mA | 531.444
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 40A 300mA | 547.812
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 63A 300mA | 722.292
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 80A 300mA | 1171.764
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 100A 300mA | 1208.016
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 6A C 6KA | 134.424
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 10A C 6KA | 122.556
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 16A C 6KA | 124.764
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 20A C 6KA | 126.132
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 25A C 6KA | 131.064
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 32A C 6KA | 138.888
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 40A C 6KA | 173.94
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 50A C 6KA | 333.936
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 63A C 6KA | 356.928
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 6A 6KA | 261.18
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 10A 6KA | 252.504
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 16A 6KA | 255.42
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 20A 6KA | 262.656
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmicon IV C 25A 6KA | 272.364
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 32A 6KA | 284.052
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 40A 6KA | 337.068
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 50A 6KA | 720.444
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 63A 6KA | 764.268
(u) Suministro y montaje de magnetotermico curva C 4P 80A | 984.864
(u) Suministro y montaje de magnetotermico curva C 4P 100A | 1014.648
(u) Suministro y montaje de magnetotermico curva C 4P 125A | 1026.348
(h) Oficial 1a | 38.0848
(h) Ayudante electricista | 32.6584
(h) Peón | 30.6449
(h) Técnico medio o superior | 63.1033
(h) Camió grúa con gruista | 103.3301
(m) M. ZANJA EN TIERRA O SEMI-ROCA (0,40X0,80 M.) Descripción: Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra o semi-roca de dimensiones 0,4x0,8 metros. Incluye la apertura, tapado y compactado de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas con material de aportación adecuado para conseguir un próctor modificado mínimo del 95%. Incluye el achique de agua cuando sea necesario. Incluye también el transporte de todos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las correspondientes tasas. Pago por metro lineal de zanja | 63.3819
(m) M. ZANJA EN ROCA (0,40X0,80 M.) Descripción: Metro lineal de apertura de zanja normalizada en roca de dimensiones 0,4x0,8 metros. Incluye la apertura, tapado y compactado de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas con material de aportación adecuado para conseguir un próctor modificado mínimo del 95%. Incluye el achique de agua cuando sea necesario. Incluye también el transporte de todos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las correspondientes tasas. Pago por metro lineal de zanja. | 110.1957
(m3) M3 EXCAVACION O ROTURA DE HORMIGON EN MASA Descripción: Metro cúbico de excavación o rotura de hormigón en masa para excavaciones no tipificadas u otros elementos a considerar en la obra previa autorizacion de la direccion de obra. Incluye la excavación o rotura del hormigon en masa y el transporte de sobrantes a vertedero autorizado incluido el pago de las correspondientes tasas. Pago por m3 | 220.5341
(m2) M2 ROT.Y REPOS.ACERA: Loseta hidráulica Descripción: Metro cuadrado de rotura y reposición de acera de loseta hidráulica sobre firme existente. Incluye la rotura del pavimento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento y el transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago de las correspondientes tasas. Pago por m2 | 85.7187
(m2) M2 ROT.Y REPOS.ACERA: Aglomerado asfáltico Descripción: Metro cuadrado de rotura y reposición de acera de aglomerado asfáltico y firme a realizar . Incluye la rotura del pavimento, firme, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago de las correspondientes tasas. Pago por m2 | 110.8476
(m2) M2 ROT.Y REPOS.CALZADA: Hormigón. Descripción: Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de hormigón y firme a realizar. Incluye la rotura del pavimento, firme, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento y el transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago de las correspondientes tasas. Pago por m2 | 114.021
(m2) M2 ROT.Y REPOS.CALZADA: Hormigón asfáltico en caliente. Descripción Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de hormigón asfáltico en caliente sobre firme existente. Incluye la rotura del pavimento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago de las correspondientes tasas. Pago por m2 | 86.2599
(m2) M2 ROT. Y REPOS.CALZ.AGLOM.ASFAL.FRIO SOBRE CAPA GRAV. COMP. Descripción: Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de aglomerado en frío sobre capa de grava compactada. Incluye la rotura del pavimento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago de las correspondientes tasas. Pago por m2 | 104.9239
(m3) M3 HORMIGON EN MASA RC 200 KG/CM2 Descripción: Metro cúbico de hormigón en masa de RC 200 KG/CM2. Incluye el suministro, vibrado, vertido y extendido del hormigón. Pago por m3 | 176.8814
(m3) M3 TIERRA APORTADA PARA RELLENO DE ZANJAS Descripción: Metro cúbico de tierra aportada para relleno de zanjas. Incluye el suministro, transporte, vertido y compactado de la tierra. Pago por m3 | 29.6561
(m) M. COLOCACION DE BORDILLO DE HORMIGON Descripción: Metro lineal d colocación de bordillo de hormigón. Incluye el suministro, acopio y transporte de materiales, levantado y colocación de bordillo existente, el mortero de asiento y enlechado de juntas. Pago por metro lineal | 18.1966
(u) Arqueta de registro de 40 x 40 cm y tapa de fundición. Incluida suministro, excavación, relleno, remates y transporte de tierras sobrantes a vertedero. | 266.5
(u) Hornacina de ladrillo y raseado totalmente terminado, incluyendo su bancada, para alojamiento de la Caja de Protección y Medida DIRECTA o INDIRECTA y el Cuadro General de Mando y Protección de los puntos de recarga, con puerta metálica frontal y cerradura. Incluido accesorios, tubo corrugado para entrada/salida de cables y terminales necesarios para interconexión de los dos armarios. | 3455.76
(u) Hornacina de ladrillo y raseado totalmente terminado, incluyendo su bancada, para alojamiento del Cuadro General de Mando y Protección de los puntos de recarga, con puerta metálica frontal y cerradura. Incluido accesorios y tubo corrugado para entrada/salida de cables. | 639.6
(u) Pintado de hornacina | 246
(u) ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, ABRIR CENTRO DE TRABAJO Y HABILITAR LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN, ADHESIONES AL PSS O EVALUACION DE RIESGOS, COMUNICACIÓN A CSP Y DESPLAZAMIENTO A CUALQUIER PUNTO EN PROVINCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTE DE PRL | 1059.576
(m) Siministre i muntatge de línie de vida fixe fins a 10m, inclou anclatges, cable galvanitzat manual per la seva correcta instal.lació. INCLOU: -Anclajes extremo aluminio -Regulador de energia inox con testigo de caida -Anclaje / s intermedios aluminio -Terminal rapido -Tensor caja abierta -Metros cable galvanizado -Placa señalizacion obligatoria -Poste galvanizado 500 mm -Tejadillo inox estanqueidad poste | 160.65
(m) Siministre i muntatge de línie de vida fixe fins a 30m, inclou anclatges, cable galvanitzat manual per la seva correcta instal.lació. Inclou: -Anclajes extremo aluminio -Regulador de energia inox con testigo de caida -Anclaje / s intermedios aluminio -Terminal rapido -Tensor caja abierta -Metros cable galvanizado -Placa señalizacion obligatoria -Poste galvanizado 500 mm -Tejadillo inox estanqueidad poste | 107.1
(m) Siministre i muntatge de línie de vida fixe >30m, inclou anclatges, cable galvanitzat manual per la seva correcta instal.lació. Inclou: -Anclajes extremo aluminio -Regulador de energia inox con testigo de caida -Anclaje / s intermedios aluminio -Terminal rapido -Tensor caja abierta -Metros cable galvanizado -Placa señalizacion obligatoria -Poste galvanizado 500 mm -Tejadillo inox estanqueidad poste | 98.175
(u) Escalera vertical de seguridad hasta 5m con descansillo intermedio: Escalera fácil de montar. Peldaños antideslizantes de 3 cm. de profundidad. Barandilla de 112 cm de altura posicionada en la parte de arriba. Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas. Plataformas intermedias que sirven de descansillo (obligatoria a partir de 10 metros de altura de pared). Ancho escalera 52 cm. Dimensiones internas del aro de protección 69x80 cm | 3932.474
(u) Escalera vertical de seguridad hasta 10m con descansillo intermedio: Escalera fácil de montar. Peldaños antideslizantes de 3 cm. de profundidad. Barandilla de 112 cm de altura posicionada en la parte de arriba. Cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas. Plataformas intermedias que sirven de descansillo (obligatoria a partir de 10 metros de altura de pared). Ancho escalera 52 cm. Dimensiones internas del aro de protección 69x80 cm | 5105.1
(u) Tràmits amb la distrïbuidora per a nou punt de suministre o modificacions de l'existent. | 1832.6
(u) Optimizador para modulos hasta 450W, intensidad maxima de 14,5A, 60V, cable de salida de 2,3m(+)/0,1m(-), conectores MC4. Totalment instal.lat, provat, i en correcte funcionament. | 171.36
(u) Suministre i muntatge de smartlogger amb un registrador de datos necesario para la monitorización y gestión de l'inversor per tal de tenir una òptima monitorització dels inversors i poder comunicar amb el portal del fabricant de l'inversor, i poder realitzar configuracions amb diferents inversors i injecció "0" . Inclou instal.lació, programació, i posada en funcionament. | 2003.484
(u) Suministre i muntatge i configuració de DONGLE-LAN per a connexió a intenet totalment muntat i en correcte fucionament | 299.88
(u) Suministre i muntatge i configuració de DONGLE-4G per a connexió a intenet totalment muntat i en correcte fucionament | 399.84
(u) Suministre i muntatge de sensor de radiació solar calibrat per poder comparar la producció òpima amb la real. Comprovació brutícia. Totalment muntat i connexionat a l'smartlogger (no inclou cable) | 816.34
(u) Suministre i muntatge de sensor de temperatura del mòdul i poder comparar els rendiment òptim i real. Totalment muntat i connexionat a l'smartlogger (no inclou cable) | 499.8
(u) Suministre i muntatge de bloc de formigó addicional, per evitar bolcament. Llastre | 40
I, perquè consti, presenta aquesta declaració responsable.