## PREU
Annex núm. 05.C (Lot 03) | Sobre C
Grup de subministrament, instal·lació i legalització de pèrgoles fotovoltaiques o dels punts de recàrrega semi-ràpida, i/o servei de manteniment i gestió del punt de recàrrega (ÀMBIT CATALUNYA)
Lot 03, Subministrament, instal.lació i legalització del punt de recàrrega semi-ràpida
El/la senyor/a (indiqueu el nom) : Josep Mª Pi i Boquet
De l'empresa (indiqueu nom de l'empresa): Electricitat Boquet S.L.
Com (senyaleu les vostres facultats de representació: Administrador
Declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l’Acord marc de de subministrament d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica amb destinació a les entitats locals de Catalunya que la qualitat tècnica i ambiental de la proposta que presenta per aquest lot, compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i normativa legal vigent, tant com empresa, com del propi producte.
• Recordi revisar en detall que ha d’incloure aquest lot per a la seva valoració econòmica.
PREU
Estudi d'enginyeria | Preu unitari (sense IVA)
Estudi d'enginyeria | 1637.1
Punt de recàrrega AC, indiqueu marca i model | Preu unitari (sense IVA)
6036.58
Punt de recàrrega DC, indiqueu marca i model | Preu unitari (sense IVA)
22893.04
ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS
A la pestanya següent

## CRITERIS AUTOMÀTICS
Annex núm. 05.C (Lot 03) |  |  | Sobre C
Grup de subministrament, instal·lació i legalització de pèrgoles fotovoltaiques o dels punts de recàrrega semi-ràpida, i/o servei de manteniment i gestió del punt de recàrrega (ÀMBIT CATALUNYA)
Lot 03, Subministrament, instal.lació i legalització del punt de recàrrega semi-ràpida
CRITERIS AUTOMÀTICS
Indiquin amb un “SÍ” allò que declarin i “No” en els que no. En el cas de presentar-se camps en blanc o sense un “Sí” específic, es considerarà com a “No”.
Ø Millores respecte al terminal o punt de recàrrega semi-ràpid (fins un màxim de 30 punts)
Es valoraran les millores que presenti l’empresa licitadora respecte al terminal o punt de recàrrega semi-ràpid. Concretament:
| Punts | Indiqui “Sí” o “No”
El terminal presenta un protocol de comunicació superior al Protocol de comunicació OCPP 1. | 12 punts | Si
Els idiomes mínims pel PPT son: català, castellà, anglès i francès. El terminal incorpora, com a mínim, 2 idiomes més a la interface amb l’usuari i a les seves indicacions | 6 punts | Si
Als 12 mesos de l’entrega, l’empresa farà una revisió sense càrrec (ma d’obra i desplaçament) i realitzant un informe tècnic i, si fos precís, acompanyant un pressupost per a possibles reparacions (no incloses dintre de la garantia del producte) | 6 punts | Si
Es fa una extensió de la garantia del punt de recàrrega, de com a mínim 12 mesos més | 6 punts | Si
PREUS COMPLEMENTARIS
A la pestanya següent

## PREUS COMPLEMENTARIS
Annex núm. 05.C (Lot 03) | Sobre C
Grup de subministrament, instal·lació i legalització de pèrgoles fotovoltaiques o dels punts de recàrrega semi-ràpida, i/o servei de manteniment i gestió del punt de recàrrega (ÀMBIT CATALUNYA)
Lot 03, Subministrament, instal.lació i legalització del punt de recàrrega semi-ràpida
PREUS COMPLEMENTARIS
Si l’empresa ho considera oportú, podrà (de forma voluntària, no obligatòria i no valorable per a l’adjudicació, però amb caràcter contractual) aportar preus complementaris d’altres accessoris, complements i serveis que consideri interessant que formin part de l’oferta presentada, sempre que aquests estiguin directament vinculats a l’objecte del contracte.
CONCEPTE | PREU UNITARI
IVA exclòs
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación ZZ-F(solar), construcción según norma UNE-EN 50618, unipolar, de sección 1x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Fca según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 3.5486
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 4.2983
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, tripolar, de sección 3x4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 5.4978
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, tripolar, de sección 3x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 8.7394
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, pentapolar, de sección 5x10 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 17.7215
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 24.6901
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, pentapolar, de sección 5x25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 36.2569
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, pentapolar, de sección 5x35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 50.08
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, pentapolar, de sección 5x50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 87.6935
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 22.1911
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x95 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 27.746
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 34.8575
(m) Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x150 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 41.6833
(m) Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x16 mm2, montado en malla de toma de tierra | 15.5509
(m) Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de toma de tierra | 16.9504
(m) Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo, canal, bandeja o enterrado | 6.7973
(m) Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo, canal, bandeja o enterrado | 10.3102
(m) Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo, canal, bandeja o enterrado | 11.7096
(m) Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo, canal, bandeja o enterrado | 18.7354
(m) Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 185 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo, canal, bandeja o enterrado | 58.548
(m) Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 240 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo, canal, bandeja o enterrado | 67.9157
(m) Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 300 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo, canal, bandeja o enterrado | 83.3381
(m) Línea alimentación subterránea con cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 6 mm2 (3F+N+T) CU libre de halógenos, por canalización existente | 12.0904
(m) Línea alimentación subterránea con cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 10 mm2 (F+N+T) CU libre de halógenos, por canalización existente | 14.637
(m) Línea alimentación subterránea con cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 16 mm2 (F+N+T) CU libre de halógenos, por canalización existente | 22.4434
(m) Línea alimentación subterránea con cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 25 mm2 (F+N+T) CU libre de halógenos, por canalización existente | 31.2256
(m) Línea alimentación subterránea con cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 35 mm2 (F+N+T) CU libre de halógenos, por canalización existente | 39.032
(m) Línea alimentación subterránea con cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 50 mm2 (F+N+T) CU libre de halógenos, por canalización existente | 42.9352
(m) Línea de comunicaciones mediante cable UTP cat 6 por canalización existente, incluidos terminales RJ45 necesarios | 2.9274
(u) Conjunto de protección y medida del tipo TMF1 para suministro individual superior a 15 kW, para medida directa, potencia máxima de 43,64 kW, tensión de 400 V, corriente hasta a 63 A, formado por conjunto de cajas modulares de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas totales 540x810x171 mm, con base de fusibles (sin incluir los fusibles), sin equipo de contador, con ICP-M Tetrapol (4P) de 63 A de intensidad nominal y poder de corte superior a 4,5 kA y sin interruptor diferencial, colocado superficialmente | 699.72
(u) Conjunto de protección y medida del tipo TMF10 para suministro trifásico individual superior a 15 kW, para medida indirecta, potencia entre 139 y 277 kW, tensión de 400 V, formado por conjunto de cajas modulares de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas totales 630x1260x171 mm, con base de fusibles (sin incluir los fusibles), sin equipo de contador, con IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 y 400 A y poder de corte de 20 kA, sin protección diferencial, colocado superficialmente | 1279.488
(u) Caja general de proteccion de poliester reforzado fibra de vidrio, de 250 A, segun esquema Unesa numero 9, incluida base portafusibles trifasica (sin fusibles), neutro seccionable, bornes de connexion y grado de proteccion IP-43, IK09. | 438.158
(u) Caja de seccionamiento de poliester reforzado fibra de vidrio, de 400 A, 3 bases fusibles tamaño BUC, neutro amovible y grado de proteccion IP-43, IK09. Incluye canalera protección cables. | 458.1167
(u) Cuadro de protecciones de 12 módulos (superficie) con puerta y cerradura, rotulada. | 177.5956
(u) Cuadro de protecciones de 24 módulos (superficie) con puerta y cerradura, rotulada. | 245.9016
(u) Cuadro de protecciones de 32 módulos (superficie) con puerta y cerradura, rotulada. | 273.224
(u) Cuadro de protecciones de 48 módulos (superficie) con puerta y cerradura, rotulada. | 375.683
(u) Cuadro de protecciones de 72 módulos (superficie) con puerta y cerradura, rotulada. | 512.295
(u) Cuadro de protecciones de 96 módulos (superficie) con puerta y cerradura, rotulada. | 614.754
(u) Cuadro de protecciones de 120 módulos (superficie) con puerta y cerradura, rotulada. | 614.754
(u) Cuadro de protecciones de 144 módulos (superficie) con puerta y cerradura, rotulada. | 751.366
(m) Bandeja de PVC 60x 75 mm con tapa y elementos de sujeción y auxiliares | 55.3279
(m) Bandeja de PVC 60x 100 mm con tapa y elementos de sujeción y auxiliares | 55.3279
(m) Bandeja de PVC 60x 150 mm con tapa y elementos de sujeción y auxiliares | 68.2377
(m) Bandeja de PVC 60x 200 mm con tapa y elementos de sujeción y auxiliares | 73.7705
(m) Bandeja de PVC 100x400 mm con tapa y elementos de sujeción y auxiliares | 134.6311
(m) Bandeja metálica de chapa perforada con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte, en techo, paramentos o suelo técnico. | 56.205
(m) Bandeja metálica de chapa perforada con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho 150 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. | 69.4297
(m) Bandeja metálica de chapa perforada con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. | 78.1787
(m) Bandeja metálica de chapa perforada con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho 300 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. | 99.5677
(m) Bandeja metálica de chapa perforada con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho 400 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. | 130.0205
(m) Bandeja metálica de chapa perforada con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho 500 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. | 161.283
(m) Bandeja metálica de chapa perforada con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho 600 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. | 187.485
(m) Bandeja tipo rejiband, de altura 60 mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. Incluida la puesta a tierra con cable de cobre desnudo. | 51.3245
(m) Bandeja tipo rejiband, de altura 60 mm y ancho 150 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. Incluida la puesta a tierra con cable de cobre desnudo. | 60.6132
(m) Bandeja tipo rejiband, de altura 60 mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. Incluida la puesta a tierra con cable de cobre desnudo. | 66.7083
(m) Bandeja tipo rejiband, de altura 60 mm y ancho 300 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. Incluida la puesta a tierra con cable de cobre desnudo. | 81.6873
(m) Bandeja tipo rejiband, de altura 60 mm y ancho 400 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. Incluida la puesta a tierra con cable de cobre desnudo. | 103.0088
(m) Bandeja tipo rejiband, de altura 60 mm y ancho 500 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. Incluida la puesta a tierra con cable de cobre desnudo. | 124.8925
(m) Bandeja tipo rejiband, de altura 60 mm y ancho 600 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte en techo, paramentos o suelo técnico. Incluida la puesta a tierra con cable de cobre desnudo. | 143.2227
(m) Tubo rígido de acero galvanizado, de 25 mm de diámetro nominal, montado superficialmente | 27.0558
(m) Tubo rígido de acero galvanizado, de 32 mm de diámetro nominal, montado superficialmente | 39.9007
(m) Tubo rígido de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro nominal, montado superficialmente | 43.1161
(m) Tubo rígido de acero galvanizado, de 50 mm de diámetro nominal, montado superficialmente | 45.8983
(m) Tubo rígido de acero galvanizado, de 63 mm de diámetro nominal, montado superficialmente | 54.5282
(m) Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión roscada | 6.564
(m) Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión roscada | 7.9968
(m) Tubo rígido de PVC, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión roscada | 8.4633
(m) Tubo rígido de PVC, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión roscada y montado superficialmente | 11.1289
(m) Tubo rígido de PVC, de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión roscada y montado superficialmente | 12.8449
(m) Tubo rígido de PVC, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión roscada y montado superficialmente | 9.4296
(ud) Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-54, montada superficialmente | 16.0769
(ud) Caja de derivación cuadrada de plástico, de 150x150 mm, con grado de protección IP-54, montada superficialmente | 16.8099
(ud) Caja de derivación cuadrada de plástico, de 200x200 mm, con grado de protección IP-54, montada superficialmente | 23.8238
(m) Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 3.8675
(m) Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 5.1825
(m) Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 5.9869
(m) Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización enterrada | 9.1737
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 25A 10mA | 947.112
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 25A 30mA | 125.244
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 25A 30mA | 351.456
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 40A 30mA | 362.04
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 63A 30mA | 891.972
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 25A 300mA | 350.628
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 40A 300mA | 350.868
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 63A 300mA | 622.68
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.2p 80A 300mA | 991.524
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 25A 30mA | 623.124
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 40A 30mA | 647.82
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 63A 30mA | 1405.428
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 25A 300mA | 531.444
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 40A 300mA | 547.812
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 63A 300mA | 722.292
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 80A 300mA | 1171.764
(u) Suministro y montaje de Diferencial ind.4p 100A 300mA | 1208.016
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 6A C 6KA | 134.424
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 10A C 6KA | 122.556
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 16A C 6KA | 124.764
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 20A C 6KA | 126.132
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 25A C 6KA | 131.064
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 32A C 6KA | 138.888
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 40A C 6KA | 173.94
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 50A C 6KA | 333.936
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico II 63A C 6KA | 356.928
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 6A 6KA | 261.18
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 10A 6KA | 252.504
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 16A 6KA | 255.42
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 20A 6KA | 262.656
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmicon IV C 25A 6KA | 272.364
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 32A 6KA | 284.052
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 40A 6KA | 337.068
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 50A 6KA | 720.444
(u) Suministro y montaje de Magnetotérmico IV C 63A 6KA | 764.268
(u) Suministro y montaje de magnetotermico curva C 4P 80A | 984.864
(u) Suministro y montaje de magnetotermico curva C 4P 100A | 1014.648
(u) Suministro y montaje de magnetotermico curva C 4P 125A | 1026.348
(u) Suministro y montaje de magnetotermico curva C 4P 160A | 1075.548
(u) Suministro y montaje de magnetotermico curva C 4P 200A | 1258.8
(u) Suministro y montaje de magnetotermico curva C 4P 250A | 1416
(u) Diferencial 160A clase A IV regulable en sensibilidad y tiempo Suministro e instalacion | 767.52
(u) Diferencial 200A clase A IV regulable en sensibilidad y tiempo Suministro e instalacion | 826.56
(u) Diferencial 250A mA clase A IV regulable en sensibilidad y tiempo Suministro e instalacion | 885.6
(u) Diferencial 40A / 30 mA clase B II Suministro e instalacion | 767.52
(u) Diferencial 63A / 30 mA clase B II Suministro e instalacion | 802.944
(u) Diferencial 40A / 300 mA clase B II selectivo Suministro e instalacion | 915.12
(u) Diferencial 63A / 300 mA clase B II selectivo Suministro e instalacion | 944.64
(u) Diferencial 40A / 30 mA clase B IV Suministro e instalacion | 708.48
(u) Diferencial 63A / 30 mA clase B IV Suministro e instalacion | 826.56
(u) Diferencial 40A / 300 mA clase B IV selectivo Suministro e instalacion | 885.6
(u) Diferencial 63A / 300 mA clase B IV selectivo Suministro e instalacion | 1003.68
(u) Diferencial 80A / 30 mA clase B IV Suministro e instalacion | 944.64
(u) Diferencial 80A / 300 mA clase B IV selectivo Suministro e instalacion | 1121.76
(u) Diferencial 100A / 30 mA clase B IV Suministro e instalacion | 1062.72
(u) Diferencial 100A / 300 mA clase B IV selectivo Suministro e instalacion | 944.64
(u) Diferencial 160A clase B IV regulable en sensibilidad y tiempo Suministro e instalacion | 1180.8
(u) Diferencial 200A clase B IV regulable en sensibilidad y tiempo Suministro e instalacion | 1416.96
(u) Diferencial 250A mA clase B IV regulable en sensibilidad y tiempo Suministro e instalacion | 1653.12
(u) Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias Tipo 2 con dispositivo de disparo sobre IGA del cuadro Suministro e instalacion | 413.28
(u) Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias con interruptor automático integrado monofásico 32A Tipo 2 Suministro e instalacion | 259.776
(u) Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias con interruptor automático integrado monofásico 40A Tipo 2 Suministro e instalacion | 283.392
(u) Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias con interruptor automático integrado monofásico 63A Tipo 2 Suministro e instalacion | 307.008
(u) Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias con interruptor automático integrado trifásico 32A Tipo 2 Suministro e instalacion | 472.32
(u) Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias con interruptor automático integrado trifásico 40A Tipo 2 Suministro e instalacion | 531.36
(u) Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias con interruptor automático integrado trifásico 63A Tipo 2 Suministro e instalacion | 590.4
(h) Oficial 1a | 38.0848
(h) Ayudante electricista | 32.6584
(h) Peón | 30.6449
(h) Técnico medio o superior | 63.1033
(h) Camió grúa con gruista | 103.3301
(m) M. ZANJA EN TIERRA O SEMI-ROCA (0,40X0,80 M.) Descripción: Metro lineal de apertura de zanja normalizada en tierra o semi-roca de dimensiones 0,4x0,8 metros. Incluye la apertura, tapado y compactado de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas con material de aportación adecuado para conseguir un próctor modificado mínimo del 95%. Incluye el achique de agua cuando sea necesario. Incluye también el transporte de todos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las correspondientes tasas. Pago por metro lineal de zanja | 63.3819
(m) M. ZANJA EN ROCA (0,40X0,80 M.) Descripción: Metro lineal de apertura de zanja normalizada en roca de dimensiones 0,4x0,8 metros. Incluye la apertura, tapado y compactado de zanja en el tipo de terreno y con las dimensiones indicadas con material de aportación adecuado para conseguir un próctor modificado mínimo del 95%. Incluye el achique de agua cuando sea necesario. Incluye también el transporte de todos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las correspondientes tasas. Pago por metro lineal de zanja. | 110.1957
(m3) M3 EXCAVACION NO TIPIFICADAS EN TIERRA O SEMI-ROCA Descripción: Metro cúbico de cualquier tipo de excavacion no tipificada en tierra o semi-roca. Incluye la apertura, tapado y compactado de la excavacion en tipo de terreno indicado con material de aportación adecuado para conseguir un próctor modificado mínimo del 95%, el achique de agua cuando sea necesario y el transporte de sobrantes a vertedero autorizado incluido el pago de las correspondientes tasas. Se utiliza para realizar zanjas con dimensiones distintas a las normalizadas, realizacion de calas con dimensiones superiores a las zanjas normalizadas, trabajos que lleven excavacion con dimensiones superiores a zanjas no tipificadas en tierra o semi-roca. Pago por metro cúbico. | 470.4627
(m3) M3 EXCAVACION NO TIPIFICADAS EN ROCA o EN HORMIGON Descripción: Metro cúbico de cualquier tipo de excavacion no tipificada en roca u hormigón. Incluye la apertura, tapado y compactado de la zanja en tipo de terreno indicado con material de aportación adecuado para conseguir un próctor modificado mínimo del 95%, el achique de agua cuando sea necesario y el transporte de sobrantes a vertedero autorizado incluido el pago de las correspondientes tasas. Se utiliza para realizar zanjas con dimensiones distintas a las normalizadas, realizacion de calas con dimensiones superiores a las zanjas normalizadas, trabajos que lleven excavacion con dimensiones superiores a zanjas en roca u hormigón. Pago por metro cúbico | 669.4521
(m3) M3 EXCAVACION O ROTURA DE HORMIGON EN MASA Descripción: Metro cúbico de excavación o rotura de hormigón en masa para excavaciones no tipificadas u otros elementos a considerar en la obra previa autorizacion de la direccion de obra. Incluye la excavación o rotura del hormigon en masa y el transporte de sobrantes a vertedero autorizado incluido el pago de las correspondientes tasas. Pago por m3 | 220.5341
(m2) M2 ROT.Y REPOS.ACERA: Loseta hidráulica Descripción: Metro cuadrado de rotura y reposición de acera de loseta hidráulica sobre firme existente. Incluye la rotura del pavimento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento y el transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago de las correspondientes tasas. Pago por m2 | 85.7187
(m2) M2 ROT.Y REPOS.ACERA: Aglomerado asfáltico Descripción: Metro cuadrado de rotura y reposición de acera de aglomerado asfáltico y firme a realizar . Incluye la rotura del pavimento, firme, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago de las correspondientes tasas. Pago por m2 | 110.8476
(m2) M2 ROT.Y REPOS.CALZADA: Hormigón. Descripción: Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de hormigón y firme a realizar. Incluye la rotura del pavimento, firme, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento y el transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago de las correspondientes tasas. Pago por m2 | 114.021
(m2) M2 ROT.Y REPOS.CALZADA: Hormigón asfáltico en caliente. Descripción Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de hormigón asfáltico en caliente sobre firme existente. Incluye la rotura del pavimento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago de las correspondientes tasas. Pago por m2 | 86.2599
(m2) M2 ROT. Y REPOS.CALZ.AGLOM.ASFAL.FRIO SOBRE CAPA GRAV. COMP. Descripción: Metro cuadrado de rotura y reposición de calzada de aglomerado en frío sobre capa de grava compactada. Incluye la rotura del pavimento, el acopio, suministro y reposición del nuevo pavimento con tipo de ligante adecuado a condiciones de puesta en obra y el transporte de todos los sobrantes a vertedero, incluyendo el pago de las correspondientes tasas. Pago por m2 | 104.9239
(m3) M3 HORMIGON EN MASA RC 200 KG/CM2 Descripción: Metro cúbico de hormigón en masa de RC 200 KG/CM2. Incluye el suministro, vibrado, vertido y extendido del hormigón. Pago por m3 | 176.8814
(u) ARQUETA CANALIZACION SUBTERRANEA EN CALZADA SIN LÍNEA EXISTENTE Descripción: Arqueta para canalización subterránea en calzada. Incluye el suministro, acopio y transporte de materiales, la excavación, la construcción de la arqueta con pates y sistema de drenaje. Incluye también el transporte de sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las correspondientes tasas. Pago por arqueta | 702.7818
(m3) M3 TIERRA APORTADA PARA RELLENO DE ZANJAS Descripción: Metro cúbico de tierra aportada para relleno de zanjas. Incluye el suministro, transporte, vertido y compactado de la tierra. Pago por m3 | 29.6561
(m) M. COLOCACION DE BORDILLO DE HORMIGON Descripción: Metro lineal d colocación de bordillo de hormigón. Incluye el suministro, acopio y transporte de materiales, levantado y colocación de bordillo existente, el mortero de asiento y enlechado de juntas. Pago por metro lineal | 18.1966
(u) Arqueta de registro de 40 x 40 cm y tapa de fundición. Incluida suministro, excavación, relleno, remates y transporte de tierras sobrantes a vertedero. | 266.5
(u) Bancada de hormigón para punto de recarga/bloque de potencia, con dimensiones 1,50 m x 1,50 m y altura 20 cm, refuerzo de varilla, con tubo corrugado en el centro de la base, con reposición de pavimento/acera en la que se realice si fuera necesario. | 341.12
(u) Bancada de hormigón para punto de recarga/bloque de potencia, con dimensiones 1,00 m x 1,00 m y altura 20 cm, refuerzo de varilla, con tubo corrugado en el centro de la base, con reposición de pavimento/acera en la que se realice si fuera necesario. | 298.48
(u) Bancada de hormigón para punto de recarga, con dimensiones 1,00 m x 0,40 m y altura 20 cm, con tubo corrugado en el centro de la base, con reposición de pavimento/acera en la que se realice si fuera necesario. | 266.5
(u) Bancada hormigón para punto de recarga, con dimensiones hasta 0,50 x 0,50 m y altura 20 cm, con tubo corrugado en el centro de la base, con reposición de pavimento/acera en la que se realice si fuera necesario. | 213.2
(u) Bancada hormigón para punto de recarga, con dimensiones hasta 0,50 x 0,50 m y altura hasta 100 cm, con tubo corrugado en el centro de la base, con reposición de pavimento/acera en la que se realice si fuera necesario. | 319.8
(u) Hornacina de ladrillo y raseado totalmente terminado, incluyendo su bancada, para alojamiento de la Caja de Protección y Medida DIRECTA o INDIRECTA y el Cuadro General de Mando y Protección de los puntos de recarga, con puerta metálica frontal y cerradura. Incluido accesorios, tubo corrugado para entrada/salida de cables y terminales necesarios para interconexión de los dos armarios. | 3455.76
(u) Hornacina de ladrillo y raseado totalmente terminado, incluyendo su bancada, para alojamiento del Cuadro General de Mando y Protección de los puntos de recarga, con puerta metálica frontal y cerradura. Incluido accesorios y tubo corrugado para entrada/salida de cables. | 639.6
(u) Pintado de hornacina | 246
(u) Bolardo de protección de hierro/acero zincado anclado mecánicamente a terreno, para protección del punto de recarga | 175.89
(u) Calamuro hormigón horizontal (tubo) | 79.95
(u) ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, ABRIR CENTRO DE TRABAJO Y HABILITAR LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN, ADHESIONES AL PSS O EVALUACION DE RIESGOS, COMUNICACIÓN A CSP Y DESPLAZAMIENTO A CUALQUIER PUNTO EN PROVINCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTE DE PRL | 1059.576
(u) Red de puesta a tierra independiente que incluye picas, cable de cobre, uniones mediante soldadura aluminotérmica, conexiones y registro de comprobación. | 409.836
(u) Ud. puesta a tierra del neutro en armario de cliente, compuesta por conductor de 1x50mm2 rígido aislado 1.000V, terminal de conexión en CGP, pica y grapa a presión normalizada | 164.101
(u) Tràmits amb la distrïbuidora per a nou punt de suministre o modificacions de l'existent. | 1832.6
(u) Bloqueig de connectors MODELO RAPTION | 1041.25
(u) Augment longitud cables a CCS CHA T232 5,5 Metres MODELO RAPTION | 946.05
(u) Recollidor de cables (es pasaria la toma AC de cable a socket) MODELO RAPTION | 3153.5
(u) Protecció de sobretensions transitòries | 509.32
(u) Personalització vinil una porta MODELO RAPTION | 312.97
(u) 4G modem (EU) PARA MODELO URBAN | 241.57
(u) RCD Tipus A + 6mA (auto-rearmable) PARA MODELO URBAN | 355.81
(u) RCD Tipus B (auto-rearmable) PARA MODELO URBAN | 678.3
(u) Protecció de sobretensions transitòries PARA MODELO URBAN | 416.5
(u) Personalització vinil PARA MODELO URBAN | 154.7
(u) Cable rissat T2 (per unitat) PARA MODELO URBAN | 332.01
(u) Kit de baixa temperatura (rang extès fins -30ºC) PARA MODELO URBAN | 177.31
(u) TPV pagament tarjeta bancària (canvi a model Master) PARA MODELO URBAN | 3558.1
I, perquè consti, presenta aquesta declaració responsable.